## ANEXO 2
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FÍSICOS
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA
INVITACIÓN A COTIZAR 093 - 2022
ANEXO 2
Item | DESCRIPCION | CANT. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS | VALOR UNITARIO | %IVA | VALOR TOTAL
I | CARACTERISTICAS TECNICAS
1 | •La solución debe consistir de un appliance de seguridad de red con funcionalidades de Next Generation Firewall (NGFW): reconocimiento de aplicaciones, prevención de amenazas, identificación de usuarios y control granular de permisos, con su respectiva consola de administración y monitoreo. | 1
2 | •Debe tener la capacidad de análisis de contenidos de aplicaciones en capa 7.
3 | •Las funcionalidades de control de aplicaciones, VPN IPSec y SSL, QOS, SSL y SSH Decryption y protocolos de enrutamiento dinámico deben operar en carácter permanente, pudiendo ser utilizadas por tiempo indeterminado, incluso si no existe derecho de recibir actualizaciones o que no haya contrato de garantía de software con el fabricante.
4 | •El hardware y software que ejecuten las funcionalidades de seguridad de red y de administración y monitoreo, deben ser de tipo appliance. No serán aceptados equipamientos servidores y sistema operacional de uso genérico. El software deberá ser ofrecido en su versión más estable y/o más avanzada.
5 | •Throughput de NGFW: 30 Gbps (30 Mpps). Si el equipo a ofertar tiene una forma de medir diferente el tráfico deberá soportarlo con documentación de fabrica en la que se pueda evidenciar la paridad o superioridad de la característica.
6 | •Sesiones simultaneas – mínimo 1.000.000. Si el equipo a ofertar tiene una forma de medir diferente el tráfico deberá soportarlo con documentación de fabrica en la que se pueda evidenciar la paridad o superioridad de la característica.
7 | •Interfaces UTP incluidas – mínimo 8.
8 | •Interfaces STP (10G) incluidas – mínimo 2 (incluir transceiver).
9 | •Almacenamiento interno de Logs – Mínimo 200 GB.
10 | •Fuente de poder redundante intercambiable en caliente– Incluir las dos fuentes.
11 | •Posibilidad para túneles VPN para sucursales (site to site) y para usuarios móviles (client – site) con posibilidad de administración, incluir licencia del cliente VPN; debe permitir sesiones de VPN concurrentes (especificar).
12 | •Posibilidad de administrar el ancho de banda hacia Internet de por lo menos 1 Gbps.
13 | •Debe soportar usuarios ilimitados en la LAN.
14 | •Debe permitir administración centralizada del recurso con interfaz GUI y líneas de comando CLI, incluir software de administración y su respectiva licencia (como aplique).
15 | •Soportar DNS Dinámico en las interfaces de red del equipo de seguridad.
16 | •Control de políticas por zonas, puertos, direcciones IP, segmentos y/o rangos de red, región geográfica, usuarios y grupos de usuarios, aplicaciones grupos estáticos de aplicaciones, grupos dinámicos de aplicaciones (basados en características y comportamiento de las aplicaciones) y categorías de aplicaciones.
17 | •Permitir el agendamiento de las políticas de seguridad.
18 | •Descifrado de tráfico SSL/TLS (especificar).
19 | •Identificación y control de aplicaciones (especificar).
20 | •Protección ante ataques de denegación de servicio (DoS) (especificar).
21 | •Prevención de amenazas (especificar).
22 | •Análisis de malware de día cero (especificar).
23 | •Filtro de contenido web (especificar).
24 | •Protección avanzada de DNS (especificar).
25 | •Calidad de servicio (QOS)
25 | •Licencias mínimo con vigencia de tres años que permitan administrar páginas WEB no deseadas y UTM (Administración Unificada de Amenazas) Indicar claramente la forma de presentación y entrega de la licencia.
27 | •El equipo debe permitir NAT (Traducción de direcciones de red)
28 | •Algoritmos de encriptación (Especificar)
29 | •Debe permitir configuración de los protocolos IPv4 e IPv6.
30 | •Configuración del equipo de acuerdo con las políticas actuales implementadas en el firewall y realizar ajustes a las mismas que permitan mejorar las condiciones de seguridad y navegabilidad de los usuarios.
II | SERVICIO DE SOPORTE MÍNIMO EN LA MODALIDAD DE 7X24 POR EL PRIMER AÑO E INCLUIR:
31 | Soporte telefónico local.
32 | Mano de obra y atención en sitio de ser necesario.
33 | Instalación de actualizaciones de software durante el año.
34 | Mínimo 2 mantenimientos preventivos
35 | Mantenimientos correctivos ilimitados, con repuestos o el cambio del equipo de ser necesario; para todos los casos, el proveedor deberá suministrar un equipo de características similares o superiores mientras dura el trámite de la garantía.
36 | Tiempo de respuesta en sitio (Especificar)
37 | La instalación, configuración y capacitación no están consideradas como mantenimientos preventivos.
38 | Garantizar el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo con la configuración de la red institucional, las políticas de firewall actual, así como proponer mejoras a las mismas.
39 | Especificar el procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo.
40 | El cronograma para el soporte será acordado entre el proveedor y la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
41 | El mantenimiento preventivo deberá contemplar:
41.1. | Ø Revisión de las condiciones físicas y eléctricas.
41.2. | Ø Verificación inicial.
41.3. | Ø Revisión de logs y test de inicio.
41.4. | Ø Inventario general de la máquina.
41.5. | Ø Copia de la configuración activa.
41.6. | Ø Limpieza interna y externa.
41.7. | Ø Verificación de contactos y conectores.
41.8. | Ø Ejecución de rutinas de diagnóstico.
41.9. | Ø Informe detallado de las tareas realizadas.
42 | Garantía mínima de 3 años directamente con el fabricante.
43 | Capacitación: Se deberá ofrecer un mínimo de 16 horas de capacitación para la correcta configuración y utilización del equipo al personal que la Universidad considere.
VALOR TOTAL ($)
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / PROPONENTE
¦

## Hoja1
•La solución debe consistir de un appliance de seguridad de red con funcionalidades de Next Generation Firewall (NGFW): reconocimiento de aplicaciones, prevención de amenazas, identificación de usuarios y control granular de permisos, con su respectiva consola de administración y monitoreo.
•Debe tener la capacidad de análisis de contenidos de aplicaciones en capa 7.
•Las funcionalidades de control de aplicaciones, VPN IPSec y SSL, QOS, SSL y SSH Decryption y protocolos de enrutamiento dinámico deben operar en carácter permanente, pudiendo ser utilizadas por tiempo indeterminado, incluso si no existe derecho de recibir actualizaciones o que no haya contrato de garantía de software con el fabricante.
•El hardware y software que ejecuten las funcionalidades de seguridad de red y de administración y monitoreo, deben ser de tipo appliance. No serán aceptados equipamientos servidores y sistema operacional de uso genérico. El software deberá ser ofrecido en su versión más estable y/o más avanzada.
•Throughput de NGFW: 30 Gbps (30 Mpps). Si el equipo a ofertar tiene una forma de medir diferente el tráfico deberá soportarlo con documentación de fabrica en la que se pueda evidenciar la paridad o superioridad de la característica.
•Sesiones simultaneas – mínimo 1.000.000. Si el equipo a ofertar tiene una forma de medir diferente el tráfico deberá soportarlo con documentación de fabrica en la que se pueda evidenciar la paridad o superioridad de la característica.
•Interfaces UTP incluidas – mínimo 8.
•Interfaces STP (10G) incluidas – mínimo 2 (incluir transceiver).
•Almacenamiento interno de Logs – Mínimo 200 GB.
•Fuente de poder redundante intercambiable en caliente– Incluir las dos fuentes.
•Posibilidad para túneles VPN para sucursales (site to site) y para usuarios móviles (client – site) con posibilidad de administración, incluir licencia del cliente VPN; debe permitir sesiones de VPN concurrentes (especificar).
•Posibilidad de administrar el ancho de banda hacia Internet de por lo menos 1 Gbps.
•Debe soportar usuarios ilimitados en la LAN.
•Debe permitir administración centralizada del recurso con interfaz GUI y líneas de comando CLI, incluir software de administración y su respectiva licencia (como aplique).
•Soportar DNS Dinámico en las interfaces de red del equipo de seguridad.
•Control de políticas por zonas, puertos, direcciones IP, segmentos y/o rangos de red, región geográfica, usuarios y grupos de usuarios, aplicaciones grupos estáticos de aplicaciones, grupos dinámicos de aplicaciones (basados en características y comportamiento de las aplicaciones) y categorías de aplicaciones.
•Permitir el agendamiento de las políticas de seguridad.
•Descifrado de tráfico SSL/TLS (especificar).
•Identificación y control de aplicaciones (especificar).
•Protección ante ataques de denegación de servicio (DoS) (especificar).
•Prevención de amenazas (especificar).
•Análisis de malware de día cero (especificar).
•Filtro de contenido web (especificar).
•Protección avanzada de DNS (especificar).
•Calidad de servicio (QOS)
•Licencias mínimo con vigencia de tres años que permitan administrar páginas WEB no deseadas y UTM (Administración Unificada de Amenazas) Indicar claramente la forma de presentación y entrega de la licencia.
•El equipo debe permitir NAT (Traducción de direcciones de red)
•Algoritmos de encriptación (Especificar)
•Debe permitir configuración de los protocolos IPv4 e IPv6.
•Configuración del equipo de acuerdo con las políticas actuales implementadas en el firewall y realizar ajustes a las mismas que permitan mejorar las condiciones de seguridad y navegabilidad de los usuarios.
SERVICIO DE SOPORTE MÍNIMO EN LA MODALIDAD DE 7X24 POR EL PRIMER AÑO E INCLUIR:
Soporte telefónico local.
Mano de obra y atención en sitio de ser necesario.
Instalación de actualizaciones de software durante el año.
Mínimo 2 mantenimientos preventivos
Mantenimientos correctivos ilimitados, con repuestos o el cambio del equipo de ser necesario; para todos los casos, el proveedor deberá suministrar un equipo de características similares o superiores mientras dura el trámite de la garantía.
Tiempo de respuesta en sitio (Especificar)
La instalación, configuración y capacitación no están consideradas como mantenimientos preventivos.
Garantizar el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo con la configuración de la red institucional, las políticas de firewall actual, así como proponer mejoras a las mismas.
Especificar el procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo.
El cronograma para el soporte será acordado entre el proveedor y la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
El mantenimiento preventivo deberá contemplar:
Ø Revisión de las condiciones físicas y eléctricas.
Ø Verificación inicial.
Ø Revisión de logs y test de inicio.
Ø Inventario general de la máquina.
Ø Copia de la configuración activa.
Ø Limpieza interna y externa.
Ø Verificación de contactos y conectores.
Ø Ejecución de rutinas de diagnóstico.
Ø Informe detallado de las tareas realizadas.
Garantía mínima de 3 años directamente con el fabricante.
Capacitación: Se deberá ofrecer un mínimo de 16 horas de capacitación para la correcta configuración y utilización del equipo al personal que la Universidad considere.