## AGAFO-07
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FÍSICOS
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA
INVITACIÓN A COTIZAR 038 - 2020
ANEXO 2
ITEM | BIEN SOLICITADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PRESUPUESTO ESTIMADO | ESPECIFICACIONES OFERTADAS | CANT | VR UNITARIO ANTES DE IVA | % DE IVA | VR TOTAL (Sin Centavos)
1 | Mantenimiento preventivo y correctivo sin repuestos, para los sistemas que conforman el centro de cómputo, durante un año: | ITEM 1: Mantenimiento al sistema de aire acondicionado marca APC IN ROW, Manejadora ACDR Serial SJK1445002210, Condensadora ACCD75214 T14L07574, Refrigerante R410A. ITEM 2: Mantenimiento al sistema de UPS marca APC SYMMETRA, serial QD1422160151. ITEM 3: Mantenimiento sistema de vigilancia - Dos cámaras, un NVR de marca DAHUA, el aplicativo para monitoreo es SmartPSS ITEM 4: Mantenimiento sistema de planta eléctrica marca Powerlink modelo GMP22PX6S, serial PL6339/6. ITEM 5: Mantenimiento detección y extinción de incendios, Sistema NOVEC 1230. ITEM 6: Sistema eléctrico del centro de cómputo ITEM 7: Mantenimiento al sistema de acceso al centro de cómputo, el aplicativo para el control de acceso es INTEGRA 32. | 16000000 |  | 1
2 | Mantenimiento de la red de datos, correspondiente a 28 centros de cableado. | ITEM SEDE CENTRO DE CABLEADO 1 Sede Principal Centro De Computo 2 Sede Principal Recepción Rectoría 3 Sede Principal Aula Máxima 4 Sede Principal División De Servicios 5 Sede Principal Planeación y Desarrollo 6 Sede Principal División financiera 7 Sede Principal Biblioteca 8 Sede Principal Laboratorio Central 9 Sede Principal Aula de Sistemas 10 Sede Principal Bacteriología 11 Sede Principal Trabajo Social 12 Sede Principal Economía 13 Sede Principal Edificio Colombia 14 Sede Principal FAE 15 Sede Principal CYGA 16 Sede Principal Medio Universitario 17 Sede Principal Ciencias Básicas 18 Sede Principal Control Interno 19 Sede Principal Aula Máxima 20 Sede Tres Ático 21 Sede Cuatro Coordinación 22 Sede Cuatro Informática-1 23 Sede Cuatro Informática-3 24 Sede Cuatro Informática-4 25 Sede Cuatro Escaleras 26 Sede Siete Consultorio Sala 3 27 Sede San Juan Cafetería 28 Sede Ana Restrepo Sótano | 20000000 |  | 1
3 | Bolsa de repuestos, suministrados por demanda. | Repuestos de centro de cómputo: suministrar las partes requeridas para colocar en funcionamiento los sistemas que conforman el centro de cómputo, a partir de las actividades de diagnostico - Reparación e instalación de puntos de red de datos - Puntos de red, informar valor individual, para: | 26000000 |  | 1
Puntos de red, informar valor individual, Nota: Cada punto de red incluye visita de diagnóstico. 1 jack categoría 6; 1 face plate doble con tapa; 1 patch cord de 1 metro color azul de fábrica; 1 patch cord de 3 metros color azul de fábrica:
Instalación de punto de red* hasta 20 mts de cable UPT categoría 6.
Instalación de punto de red* desde 21 hasta 40 mts de cable UPT categoría 6.
Instalación de punto de red* desde 41 hasta 60 mts de cable UPT categoría 6.
Instalación de punto de red* desde 61 hasta 80 mts de cable UPT categoría 6.
Instalación de punto de red* desde 81 hasta 100 mts de cable UPT categoría 6.
Informar valores individuales incluida instalación, para:
Jack categoría 6
Face plate doble con tapa categoría 6
Patch Cord de 1 metro categoría 6 color azul de fábrica.
Patch Cord de 3 metros categoría 6 color azul de fábrica.
Patch Cord de 3 metros categoría 6 color amarillo de fábrica
Cable UTP categoría 6 (metro)
Marquillada de punto de red en ambos extremos (face plate – patch panel)
NOTA: SE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD EL PRESENTE FORMATO, ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CAPITULO III- ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE LA PRESENTE INVITACION. LO ANTERIOR SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.
| VALOR BIENES / SERVICIOS OFERTADOS (ANTES DE IVA) |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
VALOR DEL IMPUESTO (IVA)
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (INCLUIDO IVA) |  |  |  |  | RAZON SOCIAL