## Hoja1
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FÍSICOS
"PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA"
INVITACIÓN A COTIZAR 051-2020
ANEXO 2
|  | BIEN SOLICITADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | PRESUPUESTO ESTIMADO | CANT |  | VALOR UNITARIO | % DE IVA | VALOR TOTAL
CARACTERISTICAS OFERTADAS (Marca, referencia, etc)
| LOTE 1 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | DISPENSADOR JABÓN | Dispensador Jabón 1,2 Lt en acero inoxidable: Dispensador institucional de jabón líquido en acero inoxidable, accionado por válvula de push dosificadora, con la capacidad de contener 1.2 litros con carcasa en acero para facilitar su recarga y visor de verificador de nivel, elaborado en lámina de acero inoxidable tipo 304 satinado, diseñado para instalación en muro. Con llave y cerradura para evitar el robo o el daño del dispensador, incluye chazos plásticos y tornillos de acero con recubrimiento tropicalizado para fijación al muro | 39879190 | 43 und
|  | DISPENSADOR DE TOALLAS | Dispensador de Toallas en acero inoxidable: Dispensador institucional de toallas, Fabricado en acero 304 satinado, con llave y cerradura, para 450 toallas dobladas en C o 600 toallas dobladas en Z. con tapa totalmente abatible y ranura de chequeo para visualizar la cantidad de toallas utilizadas, para instalación en muro. con llave y cerradura para evitar el robo o el daño del dispensador. incluye chazos plásticos y tornillos de acero con recubrimiento tropicalizado para fijación al muro. |  | 43 und
|  | CANECA DE VAIVEN | Caneca de vaiven para uso en Institucional de alto tráfico, Especificaciones: Alto 63.69 cm Largo 43.85 cm Ancho 31.73 cm Capacidad 53 litros Color Cuerpo Metalizado Color Tapa Azul |  | 50 und
|  | Dispensador de Gel Antibacterial de pedal | Dispensador de Gel Antibacterial de pedal: Material: Acero al carbón Acabado: Pintura electroestática Tamaño: 130 cm de alto incluido gráfico de uso, 40 cm de ancho en la base |  | 27 und
|  | Tapete bi-componente | Tapete bi-componente atrapa mugre y atrapa humedad,con posibillidad de contener liquido desinfectante, dimensiones 75 x 50 Cms. Tráfico pesado 4000 pisadas diarias |  | 56 und
|  | Señalización de Bioseguridad. Paquete empresarial: | 14 Señales informativas según indicaciones: -Material en poliestileno color blanco en calibre de 2mm - Dimensión de 20 x 30 cms. - Con impresión en full color sobre adhesivo, plastificado con adhesivo transparente para limpieza y protección que se pueda limpiar con cualquier liquido o disolvente sin mancharse o decolorarse la impresión. - Incluye, cinta doble faz exteriores para su instalacion, diseño con leyendas, pictogramas y logo de la Universidad |  | 10 und
3 Señales preventivas según indicaciones: -Material en poliestileno color blanco en calibre de 2mm -Dimensión de 40 x 30 cms. -Con impresión en full color sobre adhesivo, plastificado con adhesivo transparente para limpieza y protección que se pueda limpiar con cualquier liquido o disolvente sin mancharse o decolorarse la impresión -Incluye, cinta doble faz exteriores para su instalacion, diseño con leyendas, pictogramas y logo de la Universidad
4 Señales para piso de distanciamiento según indicaciones: - Material en adhesivo trafico pesado con impresión en full color, plastificado con adhesivo transparente para limpieza y protección que se pueda limpiar con cualquier liquido o disolvente sin decolorarse o mancharse - Van con protector de piso floor Graphics trafico pesado con recubrimiento antideslizante. - Dimensión de 40 x 40 cms. - Incluye, cinta doble faz exteriores para su instalacion, diseño con leyendas, pictogramas y logo de la Universidad
6 Cintas para piso de distanciamiento según indicaciones: - Material en adhesivo trafico pesado con impresión en full color, plastificado con adhesivo transparente para limpieza y protección se puede limpiar con cualquier liquido o disolvente sin decolorarse o mancharse - Van con protector de piso floor Graphics trafico pesado con recubrimiento antideslizante  Dimensión de 60 x 15 cms. - Incluye, cinta doble faz exteriores para su instalacion, diseño con leyendas, pictogramas y logo de la Universidad.
|  | ROLLO DE CINTA DEMARCACIÓN | Rollo de cinta demarcación piso vinilo PVC adehesivo 5cm x 33 m, color Amarillo - negro o amarilla |  | 23 und
| LOTE 2 CAMARAS TERMICAS | CAMARAS TÉRMICAS | Suministro e instalación de Cámara térmica infrarroja con alarma sonora, características: Sensor: Plano focal no enfriado, Rango de temperatura: 30°C ~ 45°C, Resolución: 0.1°C, Exactitud: ±0.5°C @1m, Distancia optima de medición: 1m, Tiempo de respuesta de medición: ≤500ms (95% de lectura), Resolución térmica: 80 x 60, Dimensión de pixel: 17μm, Colores: Negro Blanco, Rojo Blanco, Azul Blanco, Hierro Rojo, Arco Iris, Ancho de banda de la espectroscopia infrarroja: 8~14μm , Campo de Visión(FOV): 51°(H) x 38°(V), Campo de visión instantáneo (IFOV): 11mrad, Sensibilidad de imagen térmica: <50mk, Cuadros por segundo: <9Hz, Pantalla de temperatura: Medición de temperatura central y seguimiento de alta temperatura, Formato de imagen: BMP, Modo de imagen: Térmico, Punto de medición de temperatura: Punto central, Resolución de pantalla: 320×240, Análisis de, Software (PC): √, Comunicación: USB Tipo C, Apagado automático: Seleccionable (5 min, 10 min, 30 min), apagado automático de 30 min, Vida de la bateria: ≥6 horas, Tiempo de carga: 4 horas, Carga de voltaje/corriente: 5V/2A, Imagen de almacenamiento: Tarjeta Micro SD, y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.Incluye trípode de piso Incluye soporte a pared y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Incluye punto eléctrico: Suministro, instalación de salida de eléctrica, incluye tubería conduit tipo pvc de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes. Conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizadas. | 19142800 | 4 und
59021990
VALOR BIENES OFERTADOS (ANTES DE IVA)
VALOR DEL IMPUESTO (IVA)
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (INCLUIDO IVA)
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RAZON SOCIAL