## Area de Salud
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRESUPUESTOS PARCIALES POR GRUPO:
GRUPO 01 - AREA DE SALUD - Laboratorio Clínico |  | 16120243.6633
GRUPO 02 - AREA DE SALUD - Medicina |  | 4194222
GRUPO 03 - AREA DE SALUD - Odontología |  | 5549645
GRUPO 04 - AREA DE SALUD - ELEMENTOS COMUNES |  | 7334201
TOTAL |  | 33198311.6633
ELEMENTO REQUERIDO
AREA DE SALUD - Laboratorio Clínico
1 | APLICADORES EN MADERA SIN ALGODÓN CAJA X 1000 UNIDADES | 1
2 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN HEMATOLOGÍA CON TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTUCHE X 6 MUESTRAS | 1
3 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN QUÍMICA CLÍNICA CON TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTUCHE X 6 MUESTRAS | 1
4 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN UROANÁLISIS CON TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTUCHE X 6 MUESTRAS | 1
5 | CONTROL HEMATOLÓGICO MINOTROL 16 (NORMAL) VALORADO PARA ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO ABX MICROS ES 60 KIT X 1 FRASCO X 2ML | 4
6 | CONTROL HEMATOLÓGICO MINOTROL 16 (TWIN-PACK 1LOW - 1HIGH) VALORADO PARA ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO ABX MICROS ES 60 KIT X 2 FRASCOS X 2ML | 4
7 | CURAS REDONDAS IMPERMEABLES CAJA X 100 UNIDADES | 6
8 | JERINGA CON AGUJA DE 10 CC CAJA X 100 UNIDADES | 2
9 | PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) EN SANGRE ESTUCHE X 30 PRUEBAS | 1
10 | PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN CUALITATIVA DE (HCG) EN SANGRE ESTUCHE X 40 PRUEBAS | 1
11 | REACTIVO DILUYENTE ABX MINIDIL LMG COMPATIBLE CON ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO ABX MICROS ES 60 FRASCO X 10 LT | 6
12 | REACTIVO LIMPIADOR ABX MINICLEAN COMPATIBLE CON ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO ABX MICROS ES 60 FRASCO X 1 LT | 6
13 | REACTIVO LISANTE ABX MINILYSE LMG COMPATIBLE CON ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO ABX MICROS ES 60 FRASCO X 1 LT | 6
14 | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL HDL MÉTODO PRECIPITACIÓN CON CALIBRADOR (ESTE REACTIVO DEBE CORRESPONDER A LA MISMA MARCA DEL COLESTEROL TOTAL PARA REALIZAR LOS ANALISIS) ESTUCHE X 4 FRASCOS X 80 ML DE PRESIPITANTE CON CALIBRADOR DE 1 X 3 ML | 1
15 | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL TOTAL CON CALIBRADOR (ESTE REACTIVO DEBE CORRESPONDER A LA MISMA MARCA DEL COLESTEROL HDL) ESTUCHE DE 4 FRASCOS X 100 ML CON CALIBRADOR DE 1 X 3 ML | 1
16 | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA CON CALIBRADOR ESTUCHE X 6 FRASCOS X 100 ML CON CALIBRADOR DE 1 X 3 ML | 1
17 | REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS CON CALIBRADOR ESTUCHE DE 4 FRASCOS X 100 ML CON CLIBRADOR DE 1 X3 ML | 1
18 | PRUEBA RÁPIDA PARA DETERMINACIÓN DE ANTIESTREPTOLISINA O - ASTOS (AGLUTINACIÓN) ESTUCHE POR 50 PRUEBAS | 1
19 | PRUEBA RÁPIDA PARA DETERMNACIÓN DE FACTOR REUMATOIDE RF (AGLUTINACIÓN) ESTUCHE POR 50 PRUEBAS | 1
20 | PRUEBA RÁPIDA PARA DETERMINACIÓN DE PROTEINA C REACTIVA PCR (AGLUTINACIÓN) ESTUCHE POR 50 PRUEBAS | 1
21 | RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES EN POLIPROPILENO 1 LT | 4
22 | SUERO CONTROL MULTIPARAMÉTRICO NIVEL NORMAL PARA QUÍMICA SANGUÍNEA ESTUCHE X 6 FRASCOS X 5 ML C/U | 1
23 | SUERO CONTROL MULTIPARAMÉTRICO NIVEL ANORMAL PATOLÓGICO PARA QUÍMICA SANGUÍNEA ESTUCHE X 6 FRASCOS X 5 ML C/U | 1
24 | SUSPENSIÓN ANTIGÉNICA ESTABILIZADA PARA VDRL CON CONTROLES (POSITIVO Y NEGATIVO) ESTUCHE X 1 FRASCO X 4,5 ML | 12
ELEMENTO REQUERIDO
AREA DE SALUD - Medicina
1 | ACETAMINOFEN 500 MG CAJA X 100 TABLETAS | 2
2 | BAJALENGUAS CAJA X 500 UNIDADES / O BOLSA X 20 UNIDADES (25 BOLSAS) | 25
3 | BETAMETASONA 4 MG/1 ML CAJA X 1 AMPOLLA | 30
4 | DICLOFENACO 50MG CAJA X 30 TABLETAS | 20
5 | DICLOFENACO SÓDICO 75 mg AMPOLLAS CAJA X 6 UNIDADES | 30
6 | DEXAMETASONA AMPOLLAS 4MG. CAJA X 10 AMPOLLAS | 5
7 | FURACIN (NITROFURAZONA) POMADA EN TUBO X 40 GR | 6
8 | GASA ESTÉRIL NO TEJIDA 250 SOBRES X 5 UNIDADES DE 7.5 X 7.5 CM O 12 CAJAS X20 SOBRES C/U | 12
9 | GUANTES DE LÁTEX DESECHABLES TALLA M CAJA X 100 UNIDADES | 1
10 | MELOXICAM 7.5 MG CAJA X 10 TABLETAS O FRASCO | 10
11 | JABÓN LÍQUIDO ANTISÉPTICO FRASCO X 500 ML | 4
12 | JERINGA CON AGUJA DE 3 CC CAJA X 100 UNIDADES | 3
13 | METACLOR ANTISÉPTICO INCOLORO EN SPRAY FRASCO X 120 ML | 6
14 | METOCLOPRAMIDA 10 MG CAJA X 30 TABLETAS | 20
15 | METOCLOPRAMIDA 10 MG /2MLAMPOLLAS CAJA X 5 UNIDADES | 20
16 | RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES CILÍNDRICO 1/2 LT | 12
17 | GLUCÓMETRO QUE CONTENGA TIRAS DE PRUEBA Y LANCETERO (VIGENTE EN EL MERCADO) | 2
| IRAS DE PRUEBA DE GLUCOSA EN SANGRE CAJA X 50 | 2
19 | GEL ANTIBACTERIAL GLICERINADO, ALCOHOL GEL AL 70% SIN ENJUAGUE POR 1000 ML | 4
20 | APLICADORES DE ALGODÓN CAJA X 20 PAQUETES X 25 UNIDADES | 1
21 | APOSITO OCULAR AUTOADHESIVO ADULTO CAJA X 20 | 1
22 | SABANA DESECHABLE 2.0 X90 CMS PAQUETE X 6 | 17
23 | CURAS CAJA X 100 UNIDADES | 3
24 | ISODINE O YODOPOVIDONA SOLUCIÓN FRASCO X 60ML | 2
25 | TERMÓMETRO INFRAROJO CORPORAL LECTURA DIGITAL PANTALLA LCD | 2
ELEMENTO REQUERIDO
AREA DE SALUD - Odontología
1 | ADHESIVO DENTAL HIDROFÍLICO BIOCOMPATIBLE CON RESINA Y TEJIDO DENTAL PARA RESTAURACIÓN FRASCO X 6 GRM | 2
2 | APLICADORES PARA RESINA MICROBRUSS PAQUETE X 100 UNIDADES | 20
3 | BABEROS ODONTOLÓGICOS DESECHABLES PAQUETE X 12 UNIDADES | 3
4 | CEPILLOS PARA PROFILAXIS X UNIDAD 288 O 2 CAJAS X 144 UNIDADES | 2
5 | DESMINERALIZANTE JERINGA X 5ML UNIDAD FRASCO X 5GRM | 3
6 | EYECTORES PAQUETE X 100 UNIDADES | 13
7 | KIT DICAL HIDRÓXIDO DE CALCIO EXTRADURO PARA EXPOSICIONES PULPARES Y FONDOS DE CAVIDADES KIT BASE CATALIZADOR | 2
8 | LIJAS METÁLICAS PAQUETE X 12 UNIDADES X 4MM | 10
9 | TIRILLAS CONTROL QUÍMICO CAJA X 250 TIRITAS | 1
10 | BOLSA PARA ESTERILIZAR (BASICO) CAJA X 200 UNIDADES DE 90MMX230MM | 25
11 | FOSFATO DE ZINC KIT.-LEE SMITH - KIT POLOV+LIQUIDO BIOCOMPATIBLE | 3
12 | JERINGAS DE RESINA DE FOTOCURADO Z100 DE DIFERENTE COLOR JERINGA DE 4 GRM | 8
13 | IONOMERO DE VIDRIO RESTAURADOR (KIT) POLVO LIQUIDO* por calidad del producto se sugiere el cotizado por Implemédica | 1
14 | ALKASIME PAQUETE POR 12 SOBRES | 5
15 | CREMA PROFILAXIS POTE X 50 GRAMOS | 20
16 | ANESTESIA LIDOCAINA CON EPINEFRINA AL 2% CAJA X 50 CARPULES | 3
17 | ANESTESIA SIN EPINEFRINA CAJA X 50 CARPULES | 3
18 | BANDA METALICA 1/4 ROLLO ANCHO | 3
19 | ALGODONES EN TACOS PAQUETE X ROLLO 1000 UNIDADES | 5
20 | AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN X 750 ml. BACTERIZIDA, FUNGIZIDA Y VIRUZIDA | 5
21 | DESINFECTANTE PARA EQUIPOS DE USO ODONTOLÓGICO, ALCOHOL ETÍLICO AL 80% FRASCO X 240 ML | 2
22 | ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO FRASCO AEROSOL NACIONAL | 1
23 | CINTA MARCADORA PARA ESTERILIZACION ROLLO DE 2CM X 50 MTS | 2
24 | DENTOPRAXIL FRASCO X 5ML | 2
25 | GUARDIAN PARA CORTOPUNZANTES CAPACIDAD 1 LT | 6
26 | GASAS PARA EXODONCIA PRECORTADAS PAQUETE X 200 UNIDADES | 14
27 | JERINGAS DE RESINA DE FOTOCURADO PARA POSTERIORES DE DIFERENTE SOLAIRE JERINGA DE 4.7 GRM | 6
28 | FRESAS DE DIAMANTE REDONDAS CILINDRICAS, CONO INVERTIDO,TALLE LARGO Y PARA PULIR RESINA | 20
29 | PIEDRAS MONTADAS DIFERENTE FORMA, PERA O LLAMA | 20
30 | SCALER PARA DETARTRAGE | 1
31 | ELEVADORES RECTOS PUNTA ANCHA (INSTRUMENTO CIRUGÍA) | 2
32 | JUEGO DE PUNTAS PARA ESCALER (REPUESTOS) | 2
33 | FORCEPS NUMERO 69 DE PUNTA LARGA (INSTRUMENTO PARA CIRUGIA) | 2
34 | PINZAS HEMOSTATICAS CURVAS O MOSQUITO (INSTRUMENTO PARA CIRUGÍA) | 4
35 | PINZAS ALGODONERAS LISAS (INSTRUMENTO BASICO) | 12
36 | JERINGAS CARPULES (INSTRUMENTO PARA ANESTESIA) | 2
37 | PORTA AGUJAS PARA SUTURA (INSTRUMENTO PARA CIRUGÍA) | 1
ELEMENTO REQUERIDO
ELEMENTOS COMUNES
1 | AGUJAS PARA SISTEMA AL VACIO CALIBRE 21x 1 1/2 CAJA x 100 UNIDADES | 22
2 | GUANTES DE NITRILO AZULES TALLA M CAJA X 100 UNIDADES | 4
3 | GUANTES DE NITRILO AZULES TALLA S CAJA X 100 UNIDADES | 50
4 | TAPABOCAS DESECHABLES DE SUJECIÓN A LA OREJA CAJA X 50 UNIDADES | 30
5 | TUBOS AL VACIO PLASTICO SIN ANTICOAGULANTE CON GEL SEPARADOR 13 X 100 mm CAJA X 100 UNIDADES | 22
6 | TUBOS AL VACÍO PLASTICO CON ANTICOAGULANTE EDTA 13X75 mm CAJA X 100 UNIDADES | 22
7 | PAPEL LAVABLE PARA USO INDUSTRIAL ROLLO POR 88 PAÑOS DE 28 X 42 CM | 7
8 | TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CAJA X 100 UNICADES | 17

## Bacteriologia
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRESUPUESTOS PARCIALES POR GRUPO: PROGRAMA BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICOS
GRUPO 05 - Area de inmunologia |  |  |  | 9207346
GRUPO 06 - Toma de muestras |  |  |  | 1570167
GRUPO 07 - Banco de Sangre |  |  |  | 20662594
GRUPO 08 - Area de Microbiología |  |  |  | 22062078
GRUPO 09 - Area de Química/Bioquímica |  |  |  | 18238340
GRUPO 10 - Enfasis |  |  |  | 5996798
GRUPO 11 - Area de Hematología |  |  |  | 7460090
GRUPO 12 - Area de virología-Genetica |  |  |  | 1955130
GRUPO 13 - Reactivos Quimicos |  |  |  | 11349922
GRUPO 14 - Bioseguridad y otros Elementos |  |  |  | 18890457
GRUPO 15 - Cepario |  |  |  | 7033705
GRUPO 16 - Medios de Cultivo |  |  |  | 11244219
Total |  |  |  | 135670846
ELEMENTO REQUERIDO
Area de inmunologia
1 | VDRL Floculación | Kit x 250 determinaciones | 2
2 | RPR Aglutinacion | Estuche x 100 pruebas | 2
3 | PROTEINA C REACTIVA | Kit aglutinacion por 50 pruebas | 2
4 | FACTOR REUMATOIDEO | Kit aglutinacion por 50 pruebas | 2
5 | ANTIESTREPTOLISINAS | Kit aglutinacion por 50 pruebas | 2
6 | FICOLL LÍQUIDO HYPAQUE | Frasco x 100ml | 3
7 | HIV ANTICUERPOS Y ANTIGENO P24 | KIT ELISA INMUNOCOMBO X 96 PBAS | 1
8 | KIT DE INMUNOFLUORESCENCIA HATAS. | Kit X 96 PBAS | 1
9 | HIV1/2 Combo prueba rapida | Kit de identificacion por inmunocromatografia x 30 pbas | 2
10 | KIT DE INMUNOFLUORESCENCIA ANAS. | Kit por 48 pbas | 1
11 | HBsAg - Kit de identificacion por inmunocromatografia | Kit por 30 cassettes | 2
12 | Anti-HBsAg - Kit de identificacion por inmunocromatografia | Kit por 30 cassettes | 2
13 | Anti-HCV - Kit de identificacion por inmunocromatografia | Kit por 30 cassettes | 2
14 | Anti-HAV - Kit de identificacion por inmunocromatografia | Kit por 25 cassettes | 2
15 | AMA/ASMA -IFI | Kit por 48 pbas | 1
16 | ANCA - IFI | Kit por 6 láminas | 1
17 | Kit de identificación de IgG anti-Toxoplasma gondii | Kit por 96 pbas | 1
18 | Kit de identificación de IgM anti-Toxoplasma gondii . INMUNOENSAYO DE CAPTURA | Kit por 96 pbas | 1
19 | Kit de identificación de IgG anti- Rubeola | Kit por 96 pbas | 1
20 | Kit de identificación de IgM anti-Rubeola . INMUNOENSAYO DE CAPTURA | Kit por 96 pbas | 1
21 | Kit de identificación de IgG anti- Citomegalovirus | Kit por 96 pbas | 1
22 | Kit de identificación de IgM anti-Citomegalovirus . INMUNOENSAYO DE CAPTURA | Kit por 96 pbas | 1
23 | Kit de identificación de IgG anti-Herpes Virus | Kit por 96 pbas | 1
24 | Kit de identificación de IgM anti-Herpes Virus . INMUNOENSAYO DE CAPTURA | Kit por 96 pbas | 1
ELEMENTO REQUERIDO
Toma de muestras
25 | Tubos al vacío tapón Lila con EDTA 13 X 75 mm. | Caja x 100 Unidades. Programar entrega por fecha de vencimiento | 4
26 | Tubos al vacío con anticoagulante citrato de sodio al 3.8%13 X 75 mm. | Caja x 100 Unidades. Programar entrega por fecha de vencimiento | 2
27 | Tubos al vacío tapón rojo 13 X 100 mm. | Caja x 100 Unidades. Programar entrega por fecha de vencimiento | 3
28 | Tubos al vacío tapón amarillo con gel 13 X 100 mm. | Caja x 100 Unidades. Programar entrega por fecha de vencimiento | 3
29 | Agujas Multiple CALIBRE 21x 1 1/2 compatible con todos los sistemas de extracción de sangre al vacio. | Caja x 100 Unidades. Programar entrega por fecha de vencimiento | 10
30 | Suero control comercial Normal | Estuche x 6 frascos x 5ml c/u liofilizado.Programar las entregas por fecha de vencimiento | 1
31 | Suero control comercial Patológico | Estuche x 6 frascos x 5ml c/u liofilizado.Programar las entregas por fecha de vencimiento | 1
ELEMENTO REQUERIDO
Banco de Sangre
32 | Anti-A | Fco x 10 ml | 5
33 | Anti-B | Fco x 10 ml | 5
34 | Anti-A,B | Fco x 10 ml | 4
35 | Lectina -Anti-A1 | Fco x 5 ml | 2
36 | Lectina -Anti-AH | Fco x 5 ml | 2
37 | Anti_D | Fco x 10 ml | 5
38 | Control Rhesus (Rh) | Fco x 10 ml | 4
39 | Anti-C | Fco x 10 ml | 2
40 | Anti-c | Fco x 10 ml | 2
41 | Anti-E | Fco x 5 ml | 2
42 | Anti-e | Fco x 10 ml | 2
43 | Anti-CDE | Fco x 5 ml | 4
44 | Suero monoespecifico de Coombs Ig G | Fco x 10 ml | 6
45 | Suero poliespecífico de Coombs | Fco x 10 ml | 8
46 | Células en suspención Control Coombs. Check cell | Frasco x 10 ml c/u. La estabilidad de las celulas para las pruebas debe ser mayor de 30 dias. Fechas de entrega según programación | 5
47 | Células en suspención para rastreo de anticuerpos I II y III | Estuche 3 fcos x 10 ml c/u. La estabilidad de las celulas para las pruebas debe ser mayor de 30 dias. Fechas de entrega según programación | 2
48 | Set de Células en suspención ABO para determinar isoaglutininas .A1,A2,B y O | Estuche de 4 fcos x 10 ml. La estabilidad de las celulas para las pruebas debe ser mayor de 30 dias. Fechas de entrega según programaciónLa duración para su uso debe ser mayor de 30 dias. | 5
49 | Albumina bovina al 22% -30% | Fco x 10 ml | 3
50 | Solución Liss | Fco x 10 ml | 4
51 | Anti-K | Fco x 5 ml | 1
52 | Anti-k | Fco x 5 ml | 1
53 | Anti-M | Fco x 5 ml | 1
54 | Anti-N | Fco x 5 ml | 1
55 | Anti.S | Fco x 5 ml | 1
56 | Anti-U | Fco x 5 ml | 1
57 | Anti-s | Fco x 5 ml | 1
58 | Anti-P 1 | Fco x 5 ml | 1
59 | Anti-Fya | Fco x 5 ml | 1
60 | Anti Fyb | Fco x 5 ml | 1
61 | Anti-JKa | Fco x 5 ml | 1
62 | Anti JKb | Fco x 5 ml | 1
63 | Anti-Lea | Fco x 5 ml | 1
64 | Anti Leb | Fco x 5 ml | 1
ELEMENTO REQUERIDO
Area de Microbiologia
65 | PRUEBAS RAPIDAS PARA IDENTIFICACION DE Enterobacterias fermentadoras y no fermentadoras | Caja x 20 pruebas. BD. Programar las entregas por fecha de vencimiento | 6
66 | PRUEBAS RAPIDAS PARA IDENTIFICACION DE microorganismos Gram positivos | Caja x 20 pruebas. BD. Programar las entregas por fecha de vencimiento | 4
67 | PRUEBAS RAPIDAS PARA IDENTIFICACION DE Anaerobios | Caja x 20 pruebas. BD. Programar las entregas por fecha de vencimiento | 1
68 | GN TEST (Bacilos Gram Negativos), Para Vitek 2 . | Caja x 20 tarjetas. | 5
69 | GP TEST (Cocos Gram Positivos) Para Vitek 2. | Caja x 20 tarjetas. | 5
70 | YST TEST KIT VTK2 (Levaduras)Para Vitek 2. | Caja x 20 tarjetas. | 1
71 | AST N271 (Susceptibilidad Gram Negativos)Para Vitek 2. | Caja x 20 tarjetas. | 3
72 | AST P577 (Susceptibilidad Gram Positivos) Para Vitek 2 | Caja x 20 tarjetas. | 3
73 | CALIBRADOR ESTÁNDAR DENSICHECK Para Vitek 2 . | Caja x 1 tubo | 1
74 | Paneles de identificación y susceptibilidad antimicrobiana para el equipo DADE- MicroScan, para Gram Negativos | Caja x 20 determinaciones. Programar las entregas por fecha de vencimiento | 3
75 | Paneles de identificación y susceptibilidad antimicrobiana para el equipo DADE- MicroScan, para Gram positivos | Caja x 20 determinaciones. Programar las entregas por fecha de vencimiento | 3
76 | TAXO PYR (pirrolidolin-arilamidasa) | Frasco x 50 discos. Programar las entregas por fecha de vencimiento | 1
77 | TAXO-Sensidiscos de penicilina 10U | Frasco x 50 discos. Programar las entregas por fecha de vencimiento | 6
78 | TAXO A Bacitracina 0.04 mcg | Frasco x 50 discos. Programar las entregas por fecha de vencimiento | 4
79 | TAXO Citocromo Oxydasa(p-aminodimethylaniline) | Frascos x 50 discos. Programar las entregas por fecha de vencimiento | 8
80 | Cefinasa (TAXO) | Tubo x 50 sensidiscos | 3
81 | HEMOCULTIVOS | Caja x 20 frascos | 1
82 | Sobre generadores de CO2 | Caja x 20 sobres | 5
83 | Tiras reactivas para análisis de orina de 10 o más parámetros de determinación | Fco x 100 tiras | 3
ELEMENTO REQUERIDO
Area de Quimica/Bioquimica
84 | CK/NAC KIT | KIT 20 x 2.5 ml | 1
85 | CK/MB | Kit 19 x 2.5 mL. | 1
86 | Glucosa enzimatico con Patron | Kit 4X250mL | 1
87 | LDH Lacticodeshidrogenasa Cinético | Kit 20 x 3 mL. | 2
88 | Glicohemoglobina HBA1. | Kit x 100 determinaciones | 1
89 | ALAT | Kit 4 x 62.5 ml | 1
90 | ASAT | Kit 4 x 62.5 ml | 1
91 | Bilirrubina total y directa | kit 2 x 125 ml | 1
92 | HDL colesterol Enz/color Técnica Directa | Kit 1 x 80 ml | 1
93 | LDL COLESTEROL. | Kit x 100 pruebas | 1
94 | Colesterol Total Enzimatico con Patrón | Kit 1 x 500 + Cal 1 x 5 ml | 1
95 | Trigliceridos Enz/color con Patron | Kit 6 x 50 ml | 1
96 | Proteinas Totales con Patron | Kit 2 x 125 ml | 1
97 | Albumina con Patron | Kit 2 x 250 ml | 1
98 | Fosfatasa alcalina cinetico optimizado | kit 2 x 62.5 ml | 1
99 | Creatinina jaffe Cinetico con Patron | kit 2 x 125 ml | 1
100 | Patron de proteinas 6gr/dl | frasco por 8ml | 1
101 | Urea. Cinetico | Kit 4 x 62.5 ml | 1
102 | Calibrador de Bilirrubina | frasco por 3 ml concentracion 3-5 mg/dl | 3
103 | Gonadotropina Corionica Sub Unidad Beta Elisa | Kit 96 pruebas | 1
104 | Prolactina Tecnica Elisa para Diagnóstico Humano | Kit 96 pruebas | 1
105 | Hormona TSH Tecnica Elisa para Diagnóstico Humano | Kit 96 pruebas | 1
106 | Insulina Tecnica Elisa para Diagnóstico Humano | Kit 96 pruebas | 1
107 | Hormona FSH Tecnica Elisa para Diagnostico Humano | Kit 96 pruebas | 1
108 | Hormona T3 Tecnica Elisa para Diagnóstico Humano | Kit 96 pruebas | 1
109 | Hormona T4 Tecnica Elisa para Diagnóstico Humano | Kit 96 pruebas | 1
110 | Fetoproteina por Elisa | Kit 96 pruebas | 1
111 | Cortisol Tecnica Elisa par Diagnóstico Humano | Kit 96 pruebas | 1
112 | Lipasa Cinetica | Kit 4 x 10 | 1
113 | Progesterona Tecnica Elisa | Kit 96 pruebas | 1
114 | Hormona de Crecimiento Tecnica Elisa par Diagnóstico Humano | Kit 96 pruebas | 1
115 | PSA Tecnica Elisa | Kit 96 pruebas | 1
116 | Amilasa con Calibrador | kit por 50 ml | 1
117 | CA 153 Tecnica Elisa | Kit 96 pruebas | 1
118 | LH | Kit 96 pozos | 1
ELEMENTO REQUERIDO
Enfasis
119 | Prueba estandarizada para deteccion de antibioticos en leches . Devoltest SP | Estuche x 100 determinaciones. Programar las entregas por fecha de vencimiento | 2
120 | PETRIFILM X 50 UNIDADES COLIFORMES TOTALES | Paquete X 50 UNIDADES PLACA RTO DE COLIFORMES | 1
121 | PETRIFILM X 50 UNIDADES MOHOS Y LEVADURAS | Paquete X 50 UNIDADES PLACA DE RTO MOHOS Y LEVADURAS | 1
122 | PETRIFILM X 50 UNIDADES MESOFILICOS | Paquete X 50 UNIDADES PLACA DE RTO DE AEROBIOS | 1
123 | PETRIFILM X 50 UNIDADES COLIFORMES FECALES | Paquete X 50 UNIDADES PLACA DE RTO DE E . COLI Y COLIFORMES | 1
124 | Reactivo para determinación de Coliformes totales y Escherichia coli en aguas, por sustrato definido. Ausencia/presencia en 24 horas. Readycult . | Paquete x 100 sobres | 2
125 | Esponja Hidratada con Tampon Neutralizente | Caja x 100 unidades | 1
126 | Reactivo para Diagnostico de Mastitis Subclinica. Uso Veterinario | Frasco x litro | 2
127 | Lugol Parasitologico | Frasco x 500 ml | 2
128 | Frascos schott de 250ml | de Vidrio, transparentes Tapa azul. | 20 frascos
129 | Reactivo para detección de Azucares reductores en Orina y Materia Fecal | Caja x 500 tabletas | 1
130 | Reactivo para Detección de Sangre Oculta en Materia Fecal | Kit x 90 pruebas | 2
131 | Taq Green Hot Start DNA Polymerase (120 rxns) | Kit x 120 rxns | 1
132 | GUAVA AUTO CD4/CD4% KIT PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LINFOCITOS T CD4+ MADUROS Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE TOTAL DE CÉLULAS T CD4 EN LA SANGRE. (FICOERITRINA). | KIT X 100 (Reactivo exclusivo de PAF para el Equipo Guava) | 1
ELEMENTO REQUERIDO
Area de Hematologia
133 | Tubos de westergren | Plásticos Sistema EUROTUBE Caja x 200 unidades | 1
134 | Control trinivel para equipo automatizado de Hematología | Estuche Programar las entregas por fecha de vencimiento | 1
135 | Solucion Diluyente para analizador Hematologia Mindray BC 3000 plus | Garrafa x 20 lt | 1
136 | Solucion cleanser para analizador Hematologia Mindray BC 3000 plus | Fco x 100 ml | 1
137 | Solucion probe cleanser para analizador Hematologia Mindray BC 3000 plus | Fco x 17 ml | 1
138 | TUBOS SISTEMA AL VACÍO CAPACIDAD 1,6 ML CON ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN EQUIPO HUMASED | Paquete x 100 tubos | 3
139 | Colorante Wright | frasco x 1000 ml | 4
140 | Plasma Control Normal coagulacion | Caja 6 fcos x 1 ml | 5
141 | Plasma Control patologico coagulacion | Caja 6 fcos x 1 ml | 5
142 | PT reactivo | caja 10 fcos x 2.0 ml | 8
143 | APTT test | caja x 150 pruebas | 6
144 | Buffer de Giordano | frasco x 1000 ml | 8
145 | Azul de Lactofenol | Frasco x 100 ml | 2
146 | Reactivo Giemsa | Frasco x 500 ml | 2
147 | Buffer fosfatado gota gruesa Giemsa | frasco x 1000 ml | 2
148 | Azul metileno fosfatado | Frasco x 200 ml | 2
149 | Solución Field A | Frasco x 200 ml | 2
150 | Solución Field B | Frasco x 200 ml | 2
ELEMENTO REQUERIDO
Area de virologia-Genetica
151 | MEDIO DE CULTIVO DMEN | FRASCO POR 500 ML | 1
152 | Colcemid | frasco por 20 ml | 1
153 | Fitohemaglutinina | frasco por 20 ml | 1
154 | Mostaza de Quina crina | frasco x 100 mg | 1
155 | Sondas estándar amilogenina fish | kit | 1
156 | Colchicina | frasco por 20 ml | 1
157 | Extracción y purificación de ADN | Kit para 50-100 preparaciones | 1
158 | Medio RPMI 1640 | Frascos x 500 ml | 1
ELEMENTO REQUERIDO
Reactivos Quimicos
1 | ÁCIDO MALEICO | Frasco x 500g | 1
2 | ÁCIDO FUMÁRICO | Frasco x 1 kg | 1
3 | L-ALANINA | Frasco x 100g | 1
4 | L-SERINA | Frasco x 100g | 1
5 | GLUCOSA D(+) | Frasco x 1kg | 1
6 | GALACTOSA D(+) | Frasco x 100g | 1
7 | ÉTER ETÍLICO | Frasco x 1L | 1
8 | METANOL | Frasco x 2,5 L | 2
9 | ETANOL ABSOLUTO | Frasco x 2,5 L | 4
10 | SACAROSA | Frasco x 1Kg | 1
11 | DEOXICOLATO DE SODIO | Frasco x 10g | 1
12 | ALCOHOL ISOAMÍLICO | Frasco x 1L | 1
13 | SODIO METÁLICO | Frasco x 200g | 1
14 | MAGNESIO METÁLICO CINTA | 25 gr | 1
15 | SULFATO DE CALCIO DIHIDRATADO | Frasco x 500 gr | 1
16 | DITIZONA | Frasco x 10 gr | 1
17 | FICOLL LÍQUIDO HYPAQUE | Frasco x 100ml | 6
18 | HEXANO | frasco x 1L | 1
19 | SULFATO DE NIQUEL (II) HEXAHIDRATADO | Frasco x 250g | 1
20 | SULFITO DE SODIO | Frasco x 1000 kg | 1
21 | TWEEN 20 | Frasco x 500ml | 1
22 | CRISTAL VIOLETA | Frasco x 100g | 2
23 | Alcohol al 96% | Galón por 20 litros | 5
24 | INDICADOR UNIVERSAL LIQUIDO pH 1-10 | Frasco x 100mL | 4
25 | FORMALDEHIDO 37% | Frasco x 1L | 1
26 | GUAYACOLATO | Frasco x 100 ml | 1
27 | ARENA LAVADA | Bulto 1Kg | 1
28 | Aceite de inmersión | Indice de refración (20 °C) 1.5150 - 1.5170 // Densidad (20 °C / 4 C) 1.0245-1.00265 g/cm3 // Viscosidad (20 °C) 100-120 mPas //frasco por 500 ml. | 4
ELEMENTO REQUERIDO
Bioseguridad y otros Elementos
1 | Batas de laboratorio desechables, antifluídos según manual de Bioseguridad de la OMS | Desechable en color blanco o azul , larga, en material antifluído, manga larga, con puños resortados en algodon cuello camisero de algodon, dos bolsillos de parche, (dos inferiores uno a cada lado con cremallera.Talla S | 5
2 | Batas de laboratorio desechables, antifluídos según manual de Bioseguridad de la OMS | Desechable en color blanco o azul , larga, en material antifluído, manga larga, con puños resortados en algodon cuello camisero de algodon, dos bolsillos de parche, (dos inferiores uno a cada lado con cremallera.Talla M | 8
3 | Batas de laboratorio desechables, antifluídos según manual de Bioseguridad de la OMS | Desechable en color blanco o azul , larga, en material antifluído, manga larga, con puños resortados en algodon cuello camisero de algodon, dos bolsillos de parche, (dos inferiores uno a cada lado con cremallera.Talla L | 3
4 | Batas de laboratorio desechables, antifluídos según manual de Bioseguridad de la OMS | Desechable en color blanco o azul , larga, en material antifluído, manga larga, con puños resortados en algodon cuello camisero de algodon, dos bolsillos de parche, (dos inferiores uno a cada lado con cremallera.Talla XL | 3
5 | Guantes de cirugía, sin esterilizar en látex de caucho natural | En látex. Talla 7 Presentación par en empaque individual y por docenas | 60
6 | Guantes de cirugía, sin esterilizar en látex de caucho natural | En látex. Talla 61/2 Presentación par en empaque individual y por docenas | 60
7 | TAPABOCAS DESECHABLES | CAJA X 50 UNIDADES | 30
8 | GORROS DESECHABLES | PAQUETE X 50 UNIDADE | 12
9 | GUANTES DESECHABLES DE NITRILO | Fabricados 100% en nitrilo. Sin talco Liso. Terminaciòn con ribete. Ambidiestro. Caja x 100 guantes. Talla M. | 6
10 | Pipetas de pasteur plásticas de 3 ml | Caja x 500 UNIDADES | 1
11 | Recolector Biólogico de cortopunzantes (guardian) | Capacidad 2.9 lts. Resina plastica.Ségun norma, hermetico, y diseñado para depositar diferentes objetos cortopunzantes. Color rojo .Unidad | 25
12 | TUBOS EPPENDORF, MICROTUBO EPPENDORF 0.5 ML PAQUETE X 1.000 UNIDADES | Paquete x 1.000 unidades | 1
13 | Toallas de papel para manos | Rollo por 100 mts, hoja triple,precortada . Caja x 6 rollos. | 6
14 | Hipoclorito de sodio comercial | Al 13% comercial Garrafa x 5 galones | 6
15 | Cinta para marcar material | Rollo 24 mm x 25 mts | 50
16 | Jeringas plasticas desechables | DE 10 ml. Unidad | 60
17 | Jeringas plasticas desechables | DE 20 ml. Unidad | 20
18 | Papel lavable para uso industrial wipall | Papel lavable rollo x 88 paños de 28x42 cms | 3
19 | Vasos de precipitado de 100 ml en vidrio | Caja x 10 | 3
20 | Vasos de precipitado de 250 ml en vidrio | Caja x 10 | 3
21 | Papel aluminio | Rollo x 200 mts | 3
22 | Jabon Neutro para Lavado de Material | Frasco x 5 Lts. | 6
23 | Espatula de laboratorio | Acero inoxidable 15 mm x 200 mm | 50
24 | Pinzas para buretas | Metalicas | 10
25 | Aplicadores con Algodón | Paquete x 25 unidades | 10
26 | Pinzas metalicas de disección sin garra | Longitud 15 cm | 20
27 | VIREX II 256 | desinfectante de amplio espectro" Frasco x 3.78 Lts | 2
28 | Gel antibacterial Alcohol 70 | Galon x 4 litros | 3
29 | Rollo de gasa no esteril | Rollo 90cm x 100 mts | 2
30 | Papel Kraft | Rollo x 60cm x 50 kilos | 2
31 | Papel vinipel | Rollo x 30 cm x 500 mts | 1
ELEMENTO REQUERIDO
Cepario
1 | Cepa ATCC de Haemophylus parainfluenzae | Culti Loops paquete x 5 cepas | 1
2 | Caja de crioconservación de policarbonato | Nalgene (Thermo Scientific) para crioviales de 1.2 y 2.0 ml. Se incluye marca porque son las únicas que pueden introducirse en los rack o armarios del Termo de Nitrógeno líquido que tiene el Laboratorio Central | 80
ELEMENTO REQUERIDO
Medios de Cultivo
1 | Agar DNAsa | Presentación en frasco x 500 g. | 500
2 | Agar D.T.M. | Presentación en frasco x 500 g. | 1000
3 | Agar Fenil etanol - F.E.A. base | Presentación en frasco x 500 g. | 500
4 | Agar Hectoen Entérico | Presentación en frasco x 500 g. | 1000
5 | Agar Jensen | Presentación en frasco x 500 g. | 500
6 | Agar Mueller hinton | Presentación en frasco x 500 g. | 1000
7 | Agar Papa Dextrosa | Presentación en frasco x 500 g. | 1000
8 | Agar Salado Manitol | Presentación en frasco x 500 g. | 500
9 | Agar SMRS | Presentación en frasco x 500 g. | 500
10 | Agar Tripticasa Telurito | Presentación en frasco x 500 g. | 500
11 | Agrar Baird Parker | Presentación en frasco x 500 g. | 1000
12 | Agar V8 Jugo | Presentación en frasco x 500 g. | 500
13 | Sangre de cordero | Frascos por 50 ml c/u o su equivalente. Entregas según fechas programadas, por fecha de vencimiento | 30
14 | Suplemento para Agar D.T.M. | Estuche x 10 frascos c/u para 500 ml. de medio de cultivo. Programar las entregas por fecha de vencimiento | 20
15 | Varilla de vidrio de 5 mm.x 1 m. sólida, para hacer soportes para microcultivo | Unidad | 10
16 | Cajas de petri estériles desechables en poliestireno 100 mm x 15 mm (Grandes) | Bolsas por 20 unidades | 1000

## Microbiologia
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRESUPUESTOS PARCIALES POR GRUPO: MAESTRIA EN MICROBIOLOGÍA
| GRUPO 17 - Reactivos | 7308032
| GRUPO 18 - Insumos y Consumibles | 13870796
| GRUPO 19 - Medios de Cultivo | 1694876
| Total | 22873704
No. | BIEN SOLICITADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANT
1 | Etanol absoluto x 2L | Grado Biología Molecular | 1
2 | Agarosa frasco x 500G | x 500 gramos | 1
3 | Buffer de carga para ácidos nucleicos (Blue juice) vial 5 x 1 ml | Geles de acrilamida, geles de agarosa | 1
4 | Marcador de peso molecular 100bp | Fragmentos entre 100 pb y 1000 pb) vial x 500 loads | 1
5 | Marcador de peso molecular 1Kb x Vial x 500 loads | x 500 loads (fragmentos ubicados entre 250pb - 10,000pb) | 1
6 | Taq polimerasa x 500U | Incluye Buffer | 2
7 | Kit de purificación de ADN genómico. | Para aislamiento de DNA células de sangre, tejidoanimal, tejido de plantas, levaduras, bacterias. | 1
8 | Tinción de geles para DNA/RNA. Presentacion: 1000 uL. | Libre de Bromuro de Etidio (Safe - DNA Gel Stain) | 1
9 | TAE 50X x 500 ml | Grado molecular | 1
10 | Micropipeta | Volumen variable de 0,1 - 2,5µl | 2
11 | Micropipeta | Volumen variable de 0,5 - 10 µl | 2
12 | Micropipeta | Volumen variable de 2 - 20 µl | 2
13 | Micropipeta | Volumen variable de 20 - 200 µl | 2
14 | Micropipeta | Volumen variable de 100 - 1000 µl | 2
15 | Tubos de microcentrífuga 1,5ml | 1,5ml de polipropileno bolsa x 500 | 4
16 | Tubos de PCR de 200µl x 1000 | 200µl de polipropileno bolsa x 1000 | 4
17 | Puntas para micropipeta 10µl largas rack x 96 | Cj x 10 Racks x 96 puntas | 2
18 | Puntas para micropipeta 200µl rack x 96 | Cj x 10 Racks x 96 puntas | 2
19 | Puntas para micropipeta 1000µl largas rack x 96 | Cj x 10 Racks x 96 puntas | 2
20 | Puntas con filtro para Biología Molecular Cap. de 1-200 uL. Racks x 96 | Cap. de 1-200 ul. Cj x 10 Racks x 96 puntas -ESTÉRILES. (RACKS, tapa con visagra). Libres de Dnase, Rnase y Pirógenos. | 1
21 | Puntas con filtro para Biología Molecular. Cap. de 100-1000 uL Racks x 96 puntas | Cap. de 100-1000 ul. Cj x 10 Racks x 96 puntas - ESTÉRILES. (RACKS, tapa con visagra). Libres de Dnase, Rnase y Pirógenos. | 1
22 | Puntas con filtro para Biología Molecular. Cap. de 0.1-10 uL Racks x 96 puntas | Cap. de 0.1-10 ul. Cj x 10 Racks x 96 puntas - ESTÉRILES. (RACKS, tapa con visagra). Libres de Dnase, Rnase y Pirógenos. | 3
23 | Puntas para Micropipeta | Cap. de 0,1-10 Largas uL. Bolsa x 1000 | 4
24 | Puntas para Micropipeta | Cap. de 10-200 uL. Bolsa x 1000 | 3
25 | Puntas para Micropipeta | Cap. de 100-1000 uL. Bolsa x 1000 | 3
26 | Filtros (jeringa) 0,22µm | 0,22µm x 2,5 cm de diámetro. Caja x 40 unid. | 1
27 | Cajas de Petri desechables estériles de 9 cm de diámetro. | 90-100 mm de diámetro caja x 500 unid. | 1
28 | Tubos tipo Falcon para centrífuga de 15 ml de polipropileno. | 15ml de polipropileno paquete x 50 unid. | 2
29 | Tubos tipo Falcon para centrífuga de 50ml de polipropileno. 2 | 50ml de polipropileno paquete x 25 unid. | 4
30 | Parafilm | rollo 4 pulgadas x 125 pies | 1
31 | Guantes nitrilo talla S | Caja x 100 unid. | 2
32 | Guantes nitrilo talla M | Caja x 100 unid. | 2
33 | Guantes nitrilo talla L | Caja x 100 unid. | 1
34 | Tapabocas caja | Caja x 50 unid. | 4
35 | Gorros desechables | Caja x 100 unid. | 4
36 | Toallas de papel para manos | Rollo por 100 mts, hoja triple,precortada . Caja x 6 rollos. | 1
37 | Jeringas plasticas desechables | Capacidad 10 ml. Unidad | 50
38 | Asas microbiológicas por unidad | CURVAS, EN FERRONIQUEL. SIN MARCA. | 20
39 | Gradillas plasticas | para tubos 13 x 100 | 8
40 | Gradilas plasticas | para tubos 1,5 ml. Rack para Microtubos, 80 pozos, 1.5ml o 2.0ml | 8
41 | Luria Bertani caldo | Frasco por 500G | 1
42 | MacConkey caldo | Frasco por 500G | 1
43 | Agar bactariológico | Frasco por 500G | 1

## GRUPOS
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GRUPO 01 - AREA DE SALUD - Laboratorio Clínico | 16120243.6633
GRUPO 02 - AREA DE SALUD - Medicina | 4194222
GRUPO 03 - AREA DE SALUD - Odontología | 5549645
GRUPO 04 -AREA DE SALUD - ELEMENTOS COMUNES | 7334201
GRUPO 05 - PROGRAMA BACTERIOLOGÍA - Area de inmunologia | 9207346
GRUPO 06 - PROGRAMA BACTERIOLOGÍA- Toma de muestras | 1570167
GRUPO 07 - PROGRAMA BACTERIOLOGÍA- Banco de Sangre | 20662594
GRUPO 08 - PROGRAMA BACTERIOLOGÍA- Area de Microbiología | 22062078
GRUPO 09 - PROGRAMA BACTERIOLOGÍA- Area de Química/Bioquímica | 18238340
GRUPO 10 - PROGRAMA BACTERIOLOGÍA- Enfasis | 5996798
GRUPO 11 -PROGRAMA BACTERIOLOGÍA- Area de Hematología | 7460090
GRUPO 12 - PROGRAMA BACTERIOLOGÍA- Area de virologÍa-Genética | 1955130
GRUPO 13 - PROGRAMA BACTERIOLOGÍA- Reactivos Quimicos | 11349922
GRUPO 14 - PROGRAMA BACTERIOLOGÍA- Bioseguridad y otros Elementos | 18890457
GRUPO 15 -PROGRAMA BACTERIOLOGÍA- Cepario | 7033705
GRUPO 16 - PROGRAMA BACTERIOLOGÍA- Medios de Cultivo | 11244219
GRUPO 17 - MAESTRÍA MICROBIOLOGÍA -Reactivos | 7308032
GRUPO 18 - MAESTRÍA MICROBILOGÍA - Insumos y Consumibles | 13870796
GRUPO 19 - MAESTRÍA MICROBIOLOGÍA - Medios de Cultivo | 1694876
191742861.6633