## AGAFO-16
|  | PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA |  |  |  | Código: FOGC-15
Versión: 03
Fecha de Emisión: Noviembre de 2023
N° de páginas:
INVITACIÓN A COTIZAR 006 - 2024
ANEXO 2
Ítem | Descripción | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | Suministro, instalación y configuración de Switch de 48 puertos Poe, 10/100/1000BASE-T, 4 puertos SFP 1G/10G ascendente/apilamiento. Fuente de alimentación fija de CA. Incluye un cable de alimentación específico, guías y herrajes para montaje. Incluye dos (2) Transceiver óptico SFP+ de 10 Gigabit + Cable DAC | UND | 3
2 | Suministro, instalación y configuración (llave en mano) de UPS Online tipo Torre de 20 KVA/20KW - ,escalable a 60KW, de Alta Frecuencia ISO, Cert UL Autonomia 15 Min.80% (16 kW). Backup de mantenimiento, Start UP e instalación. | UND | 1
3 | Suministro, instalación y configuración (llave en mano) de UPS de 10KVA/10KW Alta Frecuencia 3PH UPS ISO Cert UL Autonomia 5 Min., interno (20 baterias x 12V/9 Ah), Backup de mantenimiento and Tarjeta SNMP opcional, Start UP e instalación. | UND | 1
4 | Suministro, instalación y configuración para Conectividad en Fibra optica | UND | 1
5 | Suministro e instalación de Estación de computo 1,50 X 0,60 X 0,73MM fabricado en tubo cr de 1" 1/2 x 1" 1/2 calibre 18, de uso permanente. Este escritorio lo puede utilizar en puestos compartidos o individuales. La superficie es fabricada en aglomerado de 25 RH mm con formica de alta resistencia , balance F8 y canto rígido PVC. Incluye dos (2) perforaciones para pasacable. | UND | 33
6 | Suministro e instalación de Estación sala de cómputo 2,20 X 0,60 X 0,73M fabricado en tubo cr de 1" 1/2 x 1" 1/2 calibre 18, de uso permanente. Este escritorio lo puede utilizar en puestos compartidos o individuales. La superficie es fabricada en aglomerado de 25 RH mm con formica de alta resistencia color blanco, balance F8 y canto rígido PVC. Incluye Tres (3) perforaciones para pasacable | UND | 10
7 | Estación sala de cómputo 1,50 X 0,60 X 0,90 M fabricado en tubo cr de 1" 1/2 x 1" 1/2 calibre 18, de uso permanente. Este escritorio lo puede utilizar en puestos compartidos o individuales. La superficie es fabricada en aglomerado de 25 RH mm con formica de alta resistencia color blanco, balance F8 y canto rígido PVC. Dos perforaciones para pasacable | UND | 4
8 | Suministro de Silla tipo interlocutor con espaldar y asiento en espuma inyectada, asiento y espaldar tapizado, externo e interno plásticos. Estructura oval en pintura electrostática negra o gris.. | UND | 95
8 | Suministro de Butaco alto, asiento y espaldar tapizado, estructura butaco alto. Altura 63cm | UND | 8
10 | Obra civil para el encerramiento de UPS en sala informática ; de 2.40 cm x 1.20 cm, en doble lamina de Drywall y relleno de frescasa, con puerta en madera, Incluye pinturas, estuco y acabados. En caso de requerirse la realización de regatas y/o perforaciones en la estructura actual para paso de canaleta y tuberías se debe resanar y volver a pintar | UND | 2
11 | Suministro e instalación de Punto de red de cableado estructurado incluye: Cable UTP Cat 6A - Conector RJ 45, faceplate, patchcord de 1,5m, marquillado, certificación puntos, canaleta de 12x5 cm y demás accesorios y herrajes requeridos para la puesta en servicio. | UND | 103
12 | Suministro e instalación de Punto de red eléctrica regulada incluye: toma eléctrica polo a tierra aislado color naranja, cable 3x12, alambre de CU desnudo, caja 5800, canaleta de 12x5 cm. Incluye tablero, totalizador, breaker y demás accesorios y herrajes requeridos para la puesta en servicio. | UND | 103
| VALOR SERVICIOS OFERTADOS (ANTES DE IVA) |  |  |  | CAPITULO III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| VALOR DEL IMPUESTO (IVA) |  |  |  | 3.1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (INCLUIDO IVA) |  |  |  | ACEPTO: SI NO
Nombre y firma del Representante Legal y/o persona natural
Elaboró / Actualizó |  | Revisó |  |  | Aprobó
Supernumeraria Oficina de Aseguramiento de la Calidad |  | Supernumeraria Oficina de Aseguramiento de la Calidad |  |  | Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad
Noviembre de 2023 |  | Noviembre de 2023 |  |  | Noviembre de 2023
ÉTICA - SERVICIO - SABER