## GENERAL
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FÍSICOS
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA
INVITACIÓN A COTIZAR 019 - 2024
ANEXO 2
| EQUIPO Y UBICACIÓN | CANT | 1 VISITA DURANTE 6 MESES | 2 VISITAS DURANTE 6 MESES | AJUSTE CALIBRACIÓN/CALIFICACIÓN |  | VALOR | VALOR IVA | VALOR TOTAL
EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO - AREA DE SALUD
1 | Agitador de Mazzini Chem, Modelo D5R 2100v | 1 | X
2 | Analizador de Química Vital Scientific, Modelo Microlab 300 Serie 55761 | 1 | X
3 | Baño Serológico Memmert Modelo W270 | 1 | X
4 | Centrífuga Clay Adams, Modelo Dynac | 1 | X
5 | Microscopios Olympus Modelo CH-2 | 2 |  | X
6 | Neveras Challenger Modelo -full Soft/Thermo Cienttific Modelo 10LCEETSA | 2 | X
7 | Pipetas automaticas Brand, Socorex, Acumax | 6 | X |  | X
8 | Reloj Digital Jumbo | 1 | X
9 | Termohigrómetro Marca Extech | 1 | X |  | X
10 | Termómetro Digital de máximos y mínimos ALLA - FRANCE | 3 | X |  | X
19
EQUIPOS UBICADOS EN ODONTOLOGÍA - AREA DE SALUD
1 | Lámpara de fotocurado | 2 | X
2 | Negatoscopios | 2 | X
3 | Piezas de mano de alta Panair Hidraúlica | 3 | X
4 | Piezas de mano de baja | 2 | X
5 | UDS-P LED Ultrasonic Scaler | 1 | X
6 | Unidad Odontológica Incluye Acople Cavitron Serie 1-04491 | 2 | X
7 | Unidad Portátil | 1 | X
8 | Termohigrómetro digital | 1 | X |  | X
14
EQUIPOS UBICADOS EN MEDICINA - AREA DE SALUD
1 | Balanza con tallímetro Health | 1 | X |  | X
2 | Bascula de piso | 1 | X |  | X
3 | Equipo de Organos de los sentidos Welch Allyn | 2 | X
4 | Fonendoscopio Littmahn | 3 | X
5 | Jeringa para lavado de oìdos | 1 | X
6 | Nebulizador Proner-Compresor Nebulizer Filter-120W | 1 | X
7 | Otoscopio Welch Allyn | 1 | X
8 | Tensiometro para Adultos Welch Allyn | 2 | X
12
EQUIPOS UBICADOS EN EL LABORATORIO CENTRAL DEL PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA
1 | AGITADOR CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO | 2 | X
2 | AGITADOR ORBITAL Indulab. Fisher, Thermoline | 3 | X
3 | Analizador de Hematologìa Horiba Modelo ABX Micros ES 60, Serie 301ESOH05200 | 1 | X
4 | AGITADOR DE MAZZINI | 2 | X
5 | ANALIZADOR DE METALES PESADOS TRACE 2 | 1 | X
6 | AUTO CLAVES | 2 |  | X
7 | BACT-INCINERADOR III OXFORD | 4 | X
8 | BALANZA ANALITICA | 2 | X
9 | BALANZA DIGITAL | 3 | X
10 | BALANZA MECANICA O TRIPLE BRAZO OHAUS | 26 | X
11 | BAÑO SECO CON AGITACIÓN y TERMOSTATADO | 3 | X
12 | BAÑO SEROLOGICO MEMMERT. E&Q- DAIHAN SCIENTIFIC | 14 | X
13 | BIOSCREEN C | 1 | X
14 | CABINA DE BIOSEGURIDAD FLUJO LAMINAR VERTICAL C 4. Labcocnco. Nuaire | 9 | X |  | X
15 | CABINA DE PCR ESCO.BIO BASE | 2 | X
16 | CABINA EXTRACTORA DE GASES REF. 100X STANDARD, AIRFLUX | 3 | X |  | X
17 | CAMARA DE LUZ UV | 2 | X
18 | CENTRIFUGA CLAY ADAMS, HETTICH, Sartorius | 16 |  | X
19 | MICROCENTRIFUGA DIFERENTES MARCA | 8 |  | X
20 | CENTRIFUGA PARA BANCO DE SANGRE | 1 |  | X
21 | CENTRIFUGA EPPENDORF | 3 |  | X
22 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | 2 |  | X
23 | CENTRIFUGA PARA BUTIROMETRO | 1 | X
24 | CITOMETRO DE FLUJO | 1 | X
25 | CIVIC CYCLER VER II | 1 | X
26 | CONGELADOR - 20 REVCO, CLIMAS LAB | 1 | X
27 | CONGELADOR - 70 REVCO | 2 | X
28 | CUARTOS FRIO Westell | 2 |  | X
29 | CUANTIFICADOR DE ACIDOS NUCLEICOS | 1 | X
30 | CUENTA COLONIAS DIGITALES | 7 | X
31 | DESIONIZADOR LABCONCO | 1 | X
32 | DESTILADOR | 2 |  | X
33 | EQUIPO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA MINDRAY BC 3000 PLUS | 1 |  | X
34 | EQUIPO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA PARA 10 ESPECIES MINDRAY BC 2800 PLUS | 1 | X
35 | EQUIPO ANALIZADOR PARA QUIMICA CLINICA HUMASTAR 80 HUMAN | 1 |  | X
36 | EQUIPO DE ANALISIS DE AGUA Marca HACH, M DR/890 | 1 | X
37 | EQUIPO ANALIZADOR PARA TIRAS DE ORINA | 1 | X
38 | EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA LUMISTAT | 1 | X
39 | EQUIPO GUAVAESY CYTE SYSTEM MILLIPORE | 1 | X
40 | EQUIPO PARA COAGULACION | 1 | X
41 | EQUIPO MULTIPARAMETROS OAKTON | 1 |  | X
42 | EQUIPO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO POR EL METODO DE FILTRACION DE MEMBRANA CON BOMBA MARCA SARTORIUS, UNIVERSAL | 2 | X
43 | EQUIPO PARA COLORACION DE EXTENDIDOS SANGUINEOS HEMATEK | 1 | X
44 | EQUIPO PARA FOTODOCUMENTACION Y ANALISIS DE GELES BIORAD | 1 | X
45 | EQUIPO PARA PURIFICACIÓN DE AGUA MILLIPORE | 1 | X
46 | ESPECTROFOTOMETROS DE DIFERENTES MARCAS GENESIS 5, SPECTRONIC 20 D JENWAY. | 4 |  | X | X
47 | ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR. LEICA. UNICO. | 21 |  | X
48 | FERMENTADOR | 2 | X
49 | FONENDOSCOPIO DIFERENTES MARCAS | 5 | X
50 | FOTOMETRO MERCK NOVA 60 | 1 | X
51 | H.P.L.C AGILENT TECHNOLOGIES | 1 | X
52 | HOMOGENIZADOR MECÁNICO MEZCLADOR DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS MARCA SEWARD MD STOMACHER 44 CIRCULATOR | 1 | X
53 | HORNO ELECTRICO HORNO E-28 BINDER | 1 | X
54 | INCUBADORA CON AGITACIÓN EN SECO | 1 | X
55 | INCUBADORA CON AGITACION LABTECH | 1 | X
56 | INCUBADORAS DE CO2 NUAIRE, THERMO. | 3 | X
57 | INCUBADORAS DE DIFERENTES MARCAS MEMMERT. VELP-FISH SCIENTIFICA, LAB TECH | 16 | X
58 | LECTOR DE ELISA MINDRAY MR 96 A | 1 |  | X
59 | MICRO PIPETAS DE DIFERENTES VOLUMENES Y MARCAS BRAND, BOECO, LAB MATE, ACCUMAX, BRAND, BOECO, LAB MATE. | 72 | X |  | X
60 | LAVADOR DE MICROPLACAS AUTOMATICO PARA MOCROELISA | 1 | X
61 | MICRO SCAN ROCHEN BIOCARE | 1 | X
62 | MICROSCOPIO BINOCULARES DE DIFERENTES MARCAS OLYMPUS, NIKON, LEICA, ADVANCED OPTICAL | 221 |  | X
63 | MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA OLYMPUS BX 43 F | 2 |  | X
64 | MICROSCOPIO INVERTIDO LEICA | 2 |  | X
65 | MICROSCOPIOS TRIOCULARES SISTEMA DE VIDIOBEAN OLYMPUS - SONY | 8 |  | X
66 | NEVERA DE 2 CUERPOS Supernordico | 1 | X
67 | NEVERAS DE TRASPORTES DE REACTIVOS, MEDIOS DE CULTIVOS MARC FPSC | 4 | X
68 | NEVERAS HACEB, ICASA, GENERAL ELECTRIC, CENTRALES | 13 | X
69 | OXIMETRO DIGITAL PARA MEDIR SATURACIÓN DE OXIGENO Y PULSO PARA DEDO, OXIMETRO DE PULSO GIB, M. General Meditech, OXIMETER | 5 | X
70 | PH METROS SCHOOT, HANNA | 5 |  | X
71 | PIANOS CUANTA CELULAS CLAY ADAMS, KRAMER, SUS | 29 | X
72 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION, THERMO . | 2 | X
73 | REFRACTOMETRO DE MESA ATAGO | 1 | X
74 | ROTO VAPORADOR EYELA | 1 | X
75 | SEROFUGA CLAY ADAMS, | 4 |  | X
76 | EQUIPO PARA LA DETERMINACION RAPIDA DE VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION | 2 |  | X
77 | STAR WAYLAB | 1 | X
78 | TENSIOMETROS DE DIFERENTES MARCAS TYCOS. | 6 | X
79 | TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL BIO RAD | 2 | X
80 | TERMOCICLADOR MJ RESEARCH INC.AXIGEN | 4 | X
81 | TERMOREACTORES ECO | 1 | X
82 | TRANSILUMINADOR | 2 | X
83 | TURBIDIMETRO MERCK | 2 | X
84 | VITEK 2 EQUIPO AUTOMATIZADO DE PRUEBS D/AST BIOMERUS | 1 |  | X
85 | VORTEX INDULAB, BOECO. | 7 | X
| TOTAL EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO | 646
|  |  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | : |  |  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | :
firma
nombre representante legal
nombre firma proponente