## CUADRO COMPARATIVO
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FÍSICOS
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA
INVITACIÓN A COTIZAR 091 - 2022
ANEXO 2
Item | DESCRIPCION | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CUBIERTA SEDES
1 | Suministro e instalación de Bajante aguas lluvias de 4" en lamina calibre 24 Incluye imprimante y pintura en esmalte | ml | 75
2 | suministro e instalación de canal aguas lluvias en lamina calibre 24 Incluye imprimante y pintura en esmalte | ml | 260
3 | Mantenimiento de canales de aguas lluvias en lamina, incluye soldadura en juntas, aplicación de sellantes epoxicos, cambio de pizas oxidadas, cambio de soportes que la sostienen, lijada y pintada. | ml | 400
4 | Acomodación y amarre de teja de gres existente o similar | m2 | 80
5 | suministro y cambio tejas rotas de gres existente o similar | un | 500
6 | Impermeabilización de cubierta de teja de gres incluye retiro de teja existente, impermeabilización con manto impermeabilizante Pegado al calor retiro de manto existente, imprimación con emulsión, acabado con pintura bituminosa M2, acomodacion nuevamente de la teja y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | m2 | 80
7 | Suministro e instalación de Bajantes aguas lluvias de 4" en PVC | ml | 75
8 | Impermeabilización cubierta de fibrocemento, con sistema de manto en frio, incluye la tela, producto epoxico para impermeabilizar y todos los elementos para su correcto funcionamiento | m2 | 50
9 | Suministro e instalación de manto impermeabilizante Peso: 4,5 Kg/m2, Medidas: 10 m x 1 m, Espesor en mm: 4, 5°C (41°F), Flexibilidad en frío Resistencia a la tracción (Máx. -100 N/50mm tolerancia): 800, Elongación (Máx.-20% tolerancia): 37 %, Punzonamiento estático (base concreto): PS3 (1), Absorción de agua: 0,5% Max., Pérdidas por calentamiento: 1% Max. Pegado al calor, incluye corte y retiro de manto existente, imprimación con emulsión, y acabado con pintura bituminosa | m2 | 120
10 | Suministro e instalación de flanches en lamina calibre 24, incluye sellado con producto epoxico y embebido en muro | ml | 160
11 | suministro e instalación de teja en fibrocemento (incluye retiro de la existente) | m2 | 180
12 | Cielo raso fibra de vidrio | m2 | 30
13 | Cielo raso en driwall con acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 30
14 | Cielo raso en superboard con acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 30
LABORATORIO CENTRAL
15 | Pintura epóxica en muros Incluye resanes y pintura del sócalo en esmalte. | m2 | 1000
16 | Pintura vinilo tipo 1 techos muros (Incluye resanes y pintura del sócalo en esmalte.) | m2 | 700
17 | Mantenimiento de puertas de vidrio de acceso a los laboratorios incluye desmonte, monte, resanes de piso y cambio de accesorios para su correcto funcionamiento | und | 15
18 | Revisión identificación y corrección de fugas en la red de gas de los laboratorios, incluye el cambio de accesorios en mal estado. | ml | 350
19 | Mantenimiento de mecheros, incluye cambio de accesorios dañados y mangueras de alta presión | un | 270
20 | Suministro e instalación de mecheros incluye manguera de alta presión | un | 50
21 | Suministro e instalación de piso en vinilo con espesor de 2 mm, de tráfico pesado, resistente a la abrasión, resistente a productos químicos de laboratorios, con uniones termosoldadas, incluye el alistado del piso con base, zócalo en media caña en el mismo material y transiciones en las puertas | m2 | 90
Vicerrectoría de Investigación
22 | Muro a doble cara en superboard con acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 30
23 | Suministro e instalación de cielo raso en superboard, incluye estructura para soportarlo y acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 10
24 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane y pintura de sócalo en esmalte) | m2 | 150
25 | Suministro, instalación de salida de iluminación, incluye tubería EMT de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes, conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes | und | 12
26 | Suministro e instalación de lámpara de 60 x 60 con panel Led. Potencia: (+/-10%) 41 W, Ángulo: del haz 110º, Flujo luminos: 3400 lm , Temperatura de color: 3000k, Correlacionada: 4000 K, Índice de composición del color > 80, Vida útil media: 50.000, Horas Vida útil media: 30.000 horas, Vida útil media: 15.000, Horas Índice de fallos del, controlador: 0,38% por 5000 horas, Promedio de temperatura ambiente: +25 ºC, Intervalo de temperaturas de funcionamiento: +10 a +40 ºC , Alimentador: Incorporado, Tensión de red: 230 o 240 V / 50-60 Hz, Material: Carcasa: acero recubierto de zinc , Marco y difusor: plástica, Cubierta, óptica: PMMA, Color: Blanco , Conexión: Conector push-in (PI) | und | 12
27 | Desmonte y monte de canaleta de puntos de red anclada la muero | und | 1
28 | Suministro, instalación de salida de interruptor, incluye tubería conduit tipo pvc de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes, | und | 3
29 | Suministro e instalación de puntos de red de cableado estructurado: Salida de Datos en Cable UTP cat 6 Cable UTP Cat 6 Patch Cord 3 metros categoría 6 Face plate sencillo o doble (depende la ubicación) Tracjack categoría 6 RJ45 Marcación de puntos de red (datos eléctrico) Certificación de puntos de cableado de datos Canaleta Metálica de 12 x 5 cm con división pintura electrostática color por definir | und | 8
30 | Suministro e instalación de puntos eléctricos Regulados, Cable 3x12 y toma polo a tierra | und | 8
31 | CANALETA METALICA CON TAPA Y SOPORTES DE FIJACION A LA ESTRUCTURA DE 40 X 5 CMTS, CALIBRE 20 | ml | 50
32 | Certificación de puntos en categoría 6 | UN | 8
Área de Egresados
33 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane y pintura de sócalo en esmalte) | m2 | 40
34 | Suministro, instalación de salida de iluminación, incluye tubería EMT de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes, conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes | und | 4
35 | Suministro e instalación de lámpara de 60 x 60 con panel Led. Potencia: (+/-10%) 41 W, Ángulo: del haz 110º, Flujo luminos: 3400 lm , Temperatura de color: 3000k, Correlacionada: 4000 K, Índice de composición del color > 80, Vida útil media: 50.000, Horas Vida útil media: 30.000 horas, Vida útil media: 15.000, Horas Índice de fallos del, controlador: 0,38% por 5000 horas, Promedio de temperatura ambiente: +25 ºC, Intervalo de temperaturas de funcionamiento: +10 a +40 ºC , Alimentador: Incorporado, Tensión de red: 230 o 240 V / 50-60 Hz, Material: Carcasa: acero recubierto de zinc , Marco y difusor: plástica, Cubierta, óptica: PMMA, Color: Blanco , Conexión: Conector push-in (PI) | und | 4
36 | Suministro, instalación de salida de interruptor, incluye tubería conduit tipo pvc de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes, | und | 2
37 | Suministro e instalación de puntos de red de cableado estructurado: Salida de Datos en Cable UTP cat 6 Cable UTP Cat 6 Patch Cord 3 metros categoría 6 Face plate sencillo o doble (depende la ubicación) Tracjack categoría 6 RJ45 Marcación de puntos de red (datos eléctrico) Certificación de puntos de cableado de datos Canaleta Metálica de 12 x 5 cm con división pintura electrostática color por definir | und | 5
38 | Suministro e instalación de puntos eléctricos Regulados, Cable 3x12 y toma polo a tierra | und | 5
39 | CANALETA METALICA CON TAPA Y SOPORTES DE FIJACION A LA ESTRUCTURA DE 40 X 5 CMTS, CALIBRE 20 | ml | 25
40 | Certificación de puntos en categoría 6 | UN | 5
Oficina de Relaciones interinstitucionales
41 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane y pintura de sócalo en esmalte) | m2 | 60
42 | Suministro, instalación de salida de iluminación, incluye tubería EMT de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes, conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes | und | 6
43 | Suministro e instalación de lámpara de 60 x 60 con panel Led. Potencia: (+/-10%) 41 W, Ángulo: del haz 110º, Flujo luminos: 3400 lm , Temperatura de color: 3000k, Correlacionada: 4000 K, Índice de composición del color > 80, Vida útil media: 50.000, Horas Vida útil media: 30.000 horas, Vida útil media: 15.000, Horas Índice de fallos del, controlador: 0,38% por 5000 horas, Promedio de temperatura ambiente: +25 ºC, Intervalo de temperaturas de funcionamiento: +10 a +40 ºC , Alimentador: Incorporado, Tensión de red: 230 o 240 V / 50-60 Hz, Material: Carcasa: acero recubierto de zinc , Marco y difusor: plástica, Cubierta, óptica: PMMA, Color: Blanco , Conexión: Conector push-in (PI) | und | 6
44 | Suministro, instalación de salida de interruptor, incluye tubería conduit tipo pvc de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes, | und | 2
45 | Suministro e instalación de puntos de red de cableado estructurado: Salida de Datos en Cable UTP cat 6 Cable UTP Cat 6 Patch Cord 3 metros categoría 6 Face plate sencillo o doble (depende la ubicación) Tracjack categoría 6 RJ45 Marcación de puntos de red (datos eléctrico) Certificación de puntos de cableado de datos Canaleta Metálica de 12 x 5 cm con división pintura electrostática color por definir | und | 5
46 | Suministro e instalación de puntos eléctricos Regulados, Cable 3x12 y toma polo a tierra | und | 5
47 | CANALETA METALICA CON TAPA Y SOPORTES DE FIJACION A LA ESTRUCTURA DE 40 X 5 CMTS, CALIBRE 20 | ml | 42
48 | Certificación de puntos en categoría 6 | UN | 5
Subdirección de educación Virtual
49 | Muro a doble cara en superboard con acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 25
50 | Suministro e instalación de cielo raso en superboard, incluye estructura para soportarlo y acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 45
51 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane y pintura de sócalo en esmalte) | m2 | 30
52 | Suministro, instalación de salida de iluminación, incluye tubería EMT de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes, conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes | und | 6
53 | Suministro e instalación de lámpara de 60 x 60 con panel Led. Potencia: (+/-10%) 41 W, Ángulo: del haz 110º, Flujo luminos: 3400 lm , Temperatura de color: 3000k, Correlacionada: 4000 K, Índice de composición del color > 80, Vida útil media: 50.000, Horas Vida útil media: 30.000 horas, Vida útil media: 15.000, Horas Índice de fallos del, controlador: 0,38% por 5000 horas, Promedio de temperatura ambiente: +25 ºC, Intervalo de temperaturas de funcionamiento: +10 a +40 ºC , Alimentador: Incorporado, Tensión de red: 230 o 240 V / 50-60 Hz, Material: Carcasa: acero recubierto de zinc , Marco y difusor: plástica, Cubierta, óptica: PMMA, Color: Blanco , Conexión: Conector push-in (PI) | und | 6
54 | Desmonte y monte de canaleta de puntos de red anclada la muero | und | 1
55 | Suministro, instalación de salida de interruptor, incluye tubería conduit tipo pvc de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes, | und | 3
56 | Suministro e instalación de puntos de red de cableado estructurado: Salida de Datos en Cable UTP cat 6 Cable UTP Cat 6 Patch Cord 3 metros categoría 6 Face plate sencillo o doble (depende la ubicación) Tracjack categoría 6 RJ45 Marcación de puntos de red (datos eléctrico) Certificación de puntos de cableado de datos Canaleta Metálica de 12 x 5 cm con división pintura electrostática color por definir | und | 8
57 | Suministro e instalación de puntos eléctricos Regulados, Cable 3x12 y toma polo a tierra | und | 8
58 | CANALETA METALICA CON TAPA Y SOPORTES DE FIJACION A LA ESTRUCTURA DE 40 X 5 CMTS, CALIBRE 20 | ml | 50
59 | Certificación de puntos en categoría 6 | UN | 8
Área Centro de idiomas
60 | Desmonte de muro existente incluye retiro de escombros | m2 | 10
61 | Muro a doble cara en superboard con acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 10
62 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane y pintura de sócalo en esmalte) | m2 | 30
63 | Suministro, instalación de salida de iluminación, incluye tubería EMT de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes, conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes | und | 6
64 | Suministro e instalación de lámpara de 60 x 60 con panel Led. Potencia: (+/-10%) 41 W, Ángulo: del haz 110º, Flujo luminos: 3400 lm , Temperatura de color: 3000k, Correlacionada: 4000 K, Índice de composición del color > 80, Vida útil media: 50.000, Horas Vida útil media: 30.000 horas, Vida útil media: 15.000, Horas Índice de fallos del, controlador: 0,38% por 5000 horas, Promedio de temperatura ambiente: +25 ºC, Intervalo de temperaturas de funcionamiento: +10 a +40 ºC , Alimentador: Incorporado, Tensión de red: 230 o 240 V / 50-60 Hz, Material: Carcasa: acero recubierto de zinc , Marco y difusor: plástica, Cubierta, óptica: PMMA, Color: Blanco , Conexión: Conector push-in (PI) | und | 6
65 | Desmonte y monte de canaleta de puntos de red anclada la muero | und | 1
66 | Suministro, instalación de salida de interruptor, incluye tubería conduit tipo pvc de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes, | und | 2
67 | Suministro e instalación de puntos de red de cableado estructurado: Salida de Datos en Cable UTP cat 6 Cable UTP Cat 6 Patch Cord 3 metros categoría 6 Face plate sencillo o doble (depende la ubicación) Tracjack categoría 6 RJ45 Marcación de puntos de red (datos eléctrico) Certificación de puntos de cableado de datos Canaleta Metálica de 12 x 5 cm con división pintura electrostática color por definir | und | 5
68 | Suministro e instalación de puntos eléctricos Regulados, Cable 3x12 y toma polo a tierra | und | 5
69 | CANALETA METALICA CON TAPA Y SOPORTES DE FIJACION A LA ESTRUCTURA DE 40 X 5 CMTS, CALIBRE 20 | ml | 30
70 | Certificación de puntos en categoría 6 | UN | 5
Almacén
71 | Muro a doble cara en superboard con acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 18
72 | Suministro e instalación de cielo raso en superboard, incluye estructura para soportarlo y acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 80
73 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane y pintura de sócalo en esmalte) | m2 | 50
74 | Suministro e instalación de reja metálica tipo bancaria | m2 | 50
75 | Suministro e instalación de piso pvc tipo laminado trafico pesado incluye guardaescobas y todos los elementos para su correcto funcionamiento | m2 | 80
76 | Suministro, instalación de salida de iluminación, incluye tubería EMT de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes, conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes | und | 8
77 | Suministro e instalación de lámpara de 60 x 60 con panel Led. Potencia: (+/-10%) 41 W, Ángulo: del haz 110º, Flujo luminos: 3400 lm , Temperatura de color: 3000k, Correlacionada: 4000 K, Índice de composición del color > 80, Vida útil media: 50.000, Horas Vida útil media: 30.000 horas, Vida útil media: 15.000, Horas Índice de fallos del, controlador: 0,38% por 5000 horas, Promedio de temperatura ambiente: +25 ºC, Intervalo de temperaturas de funcionamiento: +10 a +40 ºC , Alimentador: Incorporado, Tensión de red: 230 o 240 V / 50-60 Hz, Material: Carcasa: acero recubierto de zinc , Marco y difusor: plástica, Cubierta, óptica: PMMA, Color: Blanco , Conexión: Conector push-in (PI) | und | 8
78 | Suministro, instalación de salida de interruptor, incluye tubería conduit tipo pvc de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes, | und | 3
79 | Suministro e instalación de puntos de red de cableado estructurado: Salida de Datos en Cable UTP cat 6 Cable UTP Cat 6 Patch Cord 3 metros categoría 6 Face plate sencillo o doble (depende la ubicación) Tracjack categoría 6 RJ45 Marcación de puntos de red (datos eléctrico) Certificación de puntos de cableado de datos Canaleta Metálica de 12 x 5 cm con división pintura electrostática color por definir | und | 6
80 | Suministro e instalación de puntos eléctricos Regulados, Cable 3x12 y toma polo a tierra | und | 6
81 | CANALETA METALICA CON TAPA Y SOPORTES DE FIJACION A LA ESTRUCTURA DE 40 X 5 CMTS, CALIBRE 20 | ml | 50
82 | Certificación de puntos en categoría 6 | UN | 6
Oficina de las TIC
83 | Muro a doble cara en superboard con acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 30
84 | Suministro e instalación de cielo raso en superboard, incluye estructura para soportarlo y acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 20
85 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane y pintura de sócalo en esmalte) | m2 | 60
86 | Suministro, instalación de salida de iluminación, incluye tubería EMT de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes, conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes | und | 18
87 | Suministro e instalación de lámpara de 60 x 60 con panel Led. Potencia: (+/-10%) 41 W, Ángulo: del haz 110º, Flujo luminos: 3400 lm , Temperatura de color: 3000k, Correlacionada: 4000 K, Índice de composición del color > 80, Vida útil media: 50.000, Horas Vida útil media: 30.000 horas, Vida útil media: 15.000, Horas Índice de fallos del, controlador: 0,38% por 5000 horas, Promedio de temperatura ambiente: +25 ºC, Intervalo de temperaturas de funcionamiento: +10 a +40 ºC , Alimentador: Incorporado, Tensión de red: 230 o 240 V / 50-60 Hz, Material: Carcasa: acero recubierto de zinc , Marco y difusor: plástica, Cubierta, óptica: PMMA, Color: Blanco , Conexión: Conector push-in (PI) | und | 18
88 | Desmonte y monte de canaleta de puntos de red anclada la muero | und | 1
89 | Suministro, instalación de salida de interruptor, incluye tubería conduit tipo pvc de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes, | und | 4
90 | Suministro e instalación de puntos de red de cableado estructurado: Salida de Datos en Cable UTP cat 6 Cable UTP Cat 6 Patch Cord 3 metros categoría 6 Face plate sencillo o doble (depende la ubicación) Tracjack categoría 6 RJ45 Marcación de puntos de red (datos eléctrico) Certificación de puntos de cableado de datos Canaleta Metálica de 12 x 5 cm con división pintura electrostática color por definir | und | 15
91 | Suministro e instalación de puntos eléctricos Regulados, Cable 3x12 y toma polo a tierra | und | 15
92 | CANALETA METALICA CON TAPA Y SOPORTES DE FIJACION A LA ESTRUCTURA DE 40 X 5 CMTS, CALIBRE 20 | ml | 50
93 | Certificación de puntos en categoría 6 | UN | 15
94 | Suministro e instalación de Puerta abatible entamborada ancho de 0,70 a ,090 m alto 2 m, enchapada en fórmica con cerradura, incluye marco en lámina collrolled, calibre 18 pintura electrostática. | und | 3
Programa de Construcción
95 | Mantenimiento de piso en madera, incluye, desmote de piso laminado y machimbre de piso, arreglo de viga en madera, cambio de piezas dañadas cambio por perlines metálicos de 4*8 instalación de piso laminado similar al existente y todos los elementos para su correcto funcionamiento | m2 | 20
96 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane y pintura de sócalo en esmalte) | m2 | 70
97 | Desmonte de mueble empotrado | und | 1
98 | Suministro e instalación de cielo raso en superboard, incluye estructura para soportarlo y acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 15
99 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane y pintura de sócalo en esmalte) | m2 | 70
100 | Suministro, instalación de salida de iluminación, incluye tubería EMT de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes, conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes | und | 4
101 | Suministro e instalación de lámpara de 60 x 60 con panel Led. Potencia: (+/-10%) 41 W, Ángulo: del haz 110º, Flujo luminos: 3400 lm , Temperatura de color: 3000k, Correlacionada: 4000 K, Índice de composición del color > 80, Vida útil media: 50.000, Horas Vida útil media: 30.000 horas, Vida útil media: 15.000, Horas Índice de fallos del, controlador: 0,38% por 5000 horas, Promedio de temperatura ambiente: +25 ºC, Intervalo de temperaturas de funcionamiento: +10 a +40 ºC , Alimentador: Incorporado, Tensión de red: 230 o 240 V / 50-60 Hz, Material: Carcasa: acero recubierto de zinc , Marco y difusor: plástica, Cubierta, óptica: PMMA, Color: Blanco , Conexión: Conector push-in (PI) | und | 4
102 | Desmonte y monte de canaleta de puntos de red anclada la muero | und | 1
103 | Suministro, instalación de salida de interruptor, incluye tubería conduit tipo pvc de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. con tapa, conectores, aparatos, regata y resanes, | und | 10
104 | Suministro e instalación de puntos de red de cableado estructurado: Salida de Datos en Cable UTP cat 6 Cable UTP Cat 6 Patch Cord 3 metros categoría 6 Face plate sencillo o doble (depende la ubicación) Tracjack categoría 6 RJ45 Marcación de puntos de red (datos eléctrico) Certificación de puntos de cableado de datos Canaleta Metálica de 12 x 5 cm con división pintura electrostática color por definir | und | 10
105 | Suministro e instalación de puntos eléctricos Regulados, Cable 3x12 y toma polo a tierra | und | 10
106 | CANALETA METALICA CON TAPA Y SOPORTES DE FIJACION A LA ESTRUCTURA DE 40 X 5 CMTS, CALIBRE 20 | ml | 50
107 | Certificación de puntos en categoría 6 | UN | 10
Pintura
108 | Pintura vinilo tipo 1 techos, muros (Incluye resanes y pintura del sócalo en esmalte.) salones, oficinas, corredores, puntos fijos, pasillos | m2 | 4000
109 | Pintura vinilo tipo 1 para fachada coraza (incluye resane y limpieza con lavado Hidrofugado) | m2 | 2000
110 | Pintura esmalte carpintería metálica (incluye lijada y base anticorrosivo) | m2 | 200
111 | Pintura esmalte carpintería metálica (incluye lijada y base anticorrosivo) | ml | 1500
112 | Pintura esmalte cubierta cara interna teja en fibrocemento (incluye limpieza de material desprendido y base imprimante) | m2 | 400
ZONAS COMUNES SEDE PRINCIPAL
113 | piso en concreto 3000 psi de 0,10 de espesor, incluye demolición de anden existente, recebo compactado de 0.10 m de espesor, refuerzo con malla electrosoldada de 0,15 * 0,15 en 6 mm | M2 | 120
114 | Suministro e instalación de bandas antideslizantes fundido de 5 cm con resinas poliméricas y granos de carburo de silicio calibre 36 con fotoluminiscencia de 6 horas | ml | 500
115 | Suministro e instalación baranda en tubo de aguas negras imprimada con anticorrosivo y acabado final en esmalte, similar y según muestra instalada en las instalaciones de la universidad | ml | 50
116 | Suministro e instalación baranda en tubo en acero inoxidable similar y según muestra instalada en las instalaciones de la universidad | ml | 10
117 | Suministro e instalación de enchape tipo mayólica formato y color similar al existente, incluye retiro del existente y nivelación de superficie. | m2 | 50
118 | Caja de inspección de 80 x 80 x 1 para aguas negras incluye tapa en concreto con marco metálico, pañete impermeabilizado y cañuelas. | un | 1
119 | Suministro e instalación de tableta en gres, incluye demolición de la existente, alistado de piso y retiro de escombros. | m2 | 80
SEDE TRES FACULTAD DE DERECHO
120 | Limpieza lavado hidrófugo de fachada en piedra, ladrillo, concreto etc. Incluye tratamiento retiro de grafitis en ladrillo piedra concreto | m2 | 800
121 | Pintura esmalte carpintería metálica (incluye lijada y base anticorrosivo) | m2 | 40
122 | Pintura esmalte carpintería metálica (incluye lijada y base anticorrosivo) | ml | 80
123 | Pintura vinilo tipo 1 techos muros (Incluye resanes y pintura del sócalo en esmalte.) | ml | 900
SEDE CUATRO FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQ.
124 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane) y pintura de sócalo en esmalte | m2 | 1000
125 | Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable, calibre 20 , tráfico alto, elaborada en láminas conformadas por paneles tipo sanduche con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad y tubería cuadrada de 1" galvanizada. Los paneles son totalmente lisos en acabado satinado externo #4, herrajes en acero inoxidable deben constar de tres piezas puerta, paral y tabique. ancladas a piso y con sistema de nivelación mecánico | m2 | 14
SEDE SEIS ANA RESTREPO DEL CORRAL
126 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane) y pintura de guardaescobas en esmalte | m2 | 1000
127 | Suministro e instalación de enchape cerámico antideslizante, patio, formato y color similar al existente, incluye retiro del existente y nivelación de superficie. | M2 | 25
SEDE 2 CURSOS DE EXTENSION
128 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane) y pintura de guardaescobas en esmalte | m2 | 1000
129 | Pintura vinilo tipo 1 para fachada coraza (incluye resane y limpieza con lavado Hidrofugado) | m2 | 300
SEDE CUATRO FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQ.
130 | Pintura vinilo tipo 1 Muros y techos (incluye resane) y pintura de sócalo en esmalte | m2 | 800
131 | Suministro e instalación de tableta en gres, incluye demolición de la existente, alistado de piso y retiro de escombros. | m2 | 100
132 | Muro a doble cara en superboard con acabado en vinilo tipo 1 | m2 | 25
133 | Suministro e instalación de Puerta abatible entamborada ancho de 0,70 a ,090 m alto 2 m, enchapada en fórmica con cerradura, incluye marco en lámina collrolled, calibre 18 pintura electrostática. | un | 3
MANTENIMIENTO ELECTRICO ELECTRICO
134 | Suministro e instalación de Tablero Eléctrico tipo cofre para intemperie 12 circuitos y todos loe elementos para su correcto funcionamiento | UN | 1
135 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Bifásica desde punto de conexión caja derivación situada a una altura 5 metros aproximada instalación en 2N4FASE+1N4NEUTRO +1N6TIERRA incluye accesorios para su correcto funcionamiento. | ML | 40
136 | Suministro e instalación de Tubería EMT de 1-", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. | ML | 40
137 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente para intemperie bifásica con polo a tierra, para 1000 w 110 voltios en muro. incluye tubería conduit tipo EMT de 1/2" (excepto donde se indique), accesorios, aparatos, regata, resanes. conductor calibre 12 awg, thwn/thhw, hilo de continuidad, cajas galvanizado. | un | 12
138 | Suministro e instalación de reflectores LED 200 w luz blanca, para intemperie incluye salida eléctrica y todos los elementos para su correcto funcionamiento | un | 30
139 | Suministro e instalación de lámpara Led redonda de 18 w Potencia: (+/-10%) 41 W, Ángulo: del haz 110º, Flujo luminos: 3400 lm , Temperatura de color: 3000k, Correlacionada: 4000 K, Índice de composición del color > 80, Vida útil media: 50.000, Horas Vida útil media: 30.000 horas, Vida útil media: 15.000, Horas Índice de fallos del, controlador: 0,38% por 5000 horas, Promedio de temperatura ambiente: +25 ºC, Intervalo de temperaturas de funcionamiento: +10 a +40 ºC , Alimentador: Incorporado, Tensión de red: 230 o 240 V / 50-60 Hz, Material: Carcasa: acero recubierto de zinc , Marco y difusor: plástica, Cubierta, óptica: PMMA, Color: Blanco , Conexión: Conector push-in (PI), incluye marco soporte, guayas si e el caso y todos los elementos ara su correcto funcionamiento | un | 50
140 | Suministro e instalación de lámpara de 0.30 x 1.20 con panel Led. Potencia: (+/-10%) 41 W, Ángulo: del haz 110º, Flujo luminos: 3400 lm , Temperatura de color: 3000k, Correlacionada: 4000 K, Índice de composición del color > 80, Vida útil media: 50.000, Horas Vida útil media: 30.000 horas, Vida útil media: 15.000, Horas Índice de fallos del, controlador: 0,38% por 5000 horas, Promedio de temperatura ambiente: +25 ºC, Intervalo de temperaturas de funcionamiento: +10 a +40 ºC , Alimentador: Incorporado, Tensión de red: 230 o 240 V / 50-60 Hz, Material: Carcasa: acero recubierto de zinc , Marco y difusor: plástica, Cubierta, óptica: PMMA, Color: Blanco , Conexión: Conector push-in (PI) incluye marco soporte, guayas si e el caso y todos los elementos ara su correcto funcionamiento | un | 52
141 | Suministro e instalación de lámpara de 60 x 60 con panel Led. Potencia: (+/-10%) 41 W, Ángulo: del haz 110º, Flujo luminos: 3400 lm , Temperatura de color: 3000k, Correlacionada: 4000 K, Índice de composición del color > 80, Vida útil media: 50.000, Horas Vida útil media: 30.000 horas, Vida útil media: 15.000, Horas Índice de fallos del, controlador: 0,38% por 5000 horas, Promedio de temperatura ambiente: +25 ºC, Intervalo de temperaturas de funcionamiento: +10 a +40 ºC , Alimentador: Incorporado, Tensión de red: 230 o 240 V / 50-60 Hz, Material: Carcasa: acero recubierto de zinc , Marco y difusor: plástica, Cubierta, óptica: PMMA, Color: Blanco , Conexión: Conector push-in (PI) incluye marco soporte, guayas si e el caso y todos los elementos ara su correcto funcionamiento | un | 30
PUESTA A TIERRA AREA SECTOR 1
142 | Suministro e instalación de Barraje de puesta a tierra TGB | UN | 1
143 | Suministro e instalación de Barraje de puesta a tierra Horizontal para Rack | UN | 1
144 | Suministro e instalación de Conectores de compresión tipo C en cobre, para cable 2/0 AWG | UN | 2
145 | Suministro e instalación de Conectores de compresión tipo C en cobre, para cable 6 AWG | UN | 5
146 | Suministro e instalación de Cable # 6 AWG | ML | 30
147 | Suministro e instalación de Cable 2/0 AWG | ML | 50
148 | Suministro e instalación de varilla cooperwell de 5/8 x 2,4 mts | UN | 3
149 | Suministro e instalación Caja inspección conformidad RETIE para polo a tierra, incluye marco y tapa | UN | 3
150 | Suministro e instalación de soldadura exotérmica | UN | 3
PUESTA A TIERRA AREA SECTOR 2
151 | Suministro e instalación de Barraje de puesta a tierra TGB | UN | 1
152 | Suministro e instalación de Barraje de puesta a tierra Horizontal para Rack | UN | 1
153 | Suministro e instalación de Conectores de compresión tipo C en cobre, para cable 2/0 AWG | UN | 2
154 | Suministro e instalación de Conectores de compresión tipo C en cobre, para cable 6 AWG | UN | 5
155 | Suministro e instalación de Cable # 6 AWG | ML | 30
156 | Suministro e instalación de Cable 2/0 AWG | ML | 50
157 | Suministro e instalación de varilla cooperwell de 5/8 x 2,4 mts | UN | 3
158 | Suministro e instalación Caja inspección conformidad RETIE para polo a tierra, incluye marco y tapa | UN | 3
159 | Suministro e instalación de soldadura exotérmica | UN | 3
Ventanearía Sede Pricipal
160 | Suministro e instalación ventanearía en aluminio con vidrio incoloro de 4 mm según diseño | m2 | 30
161 | Suministro e instalación de espejo 3 mm | m2 | 30
HIDRO SANIRARIO Sede Principal
162 | sumisito e instalación de tubería PVC de aguas negras de 4" incluye demolición de piso en cerámica y placa en concreto, y resane nuevamente de los elementos demolidos cerámica similar a la existente, desmonte y monte de aparatos sanitarios con sus salidas | ml | 25
Parqueadero Sede Principal
163 | Reparcheo de parqueadero en pavimento con rodadura asfáltica con un espesor de 0.8 mm incluye suministro, instalación, compactación, de rodadura asfáltica tipo MCD, excavación con maquina, colcho de recebo compactado al 95% B 400 de espesor de 20 cm tipo Invias, aplicación de emulsión asfalta tica | m2 | 500
| SUB - TOTAL |  |  | EMPRESA KYJ | 0
| ADMISITRACION | 15% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| UTILIDAD | 5% |  |  | 0
| IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
SUB - TOTAL
|  |  | ADMISITRACION | %
|  |  | IMPREVISTOS | %
|  |  | UTILIDAD | %
|  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19%
TOTAL
SEDE PLENOSOL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CAN
PISCINA DE LOS MANGOS
1 | Suministro e instalación de enchape cerámico, en pared de piscina, formato y color similar al existente, incluye retiro del existente y nivelación de superficie con mortero impermeabilizado. | ml | 50
2 | Suministro e instalación de enchape cerámico antideslizante, en playa de piscina, formato y color similar al existente, incluye retiro del existente y nivelación de superficie. | m2 | 50
3 | Pintura esmalte carpintería metálica (incluye anticorrosivo y lijada). | m2 | 180
4 | Pintura vinilo tipo 1 techos muros (Incluye resanes y pintura del sócalo en esmalte.) | m2 | 150
PISCINA DEL CAUCHO
5 | Pintura esmalte carpintería metálica (incluye anticorrosivo y lijada). | m2 | 180
6 | Rompeolas en grano semipulido tipo playa de L=0,30 m con bordillo superior h=0,05 m incluye refuerzo, dilatación en aluminio y demolición del existente. | ml | 30
ZONA SOCIAL
7 | Suministro e instalación de manto impermeabilizante Peso: 4,5 Kg/m2, Medidas: 10 m x 1 m, Espesor en mm: 4, 5°C (41°F), Flexibilidad en frío Resistencia a la tracción (Máx. -100 N/50mm tolerancia): 800, Elongación (Máx.-20% tolerancia): 37 %, Punzonamiento estático (base concreto): PS3 (1), Absorción de agua: 0,5% Max., Pérdidas por calentamiento: 1% Max. Pegado al calor, incluye corte y retiro de manto existente, imprimación con emulsión, y acabado con pintura bituminosa | m2 | 100
8 | Pintura vinilo tipo 1 muros (Incluye resanes y pintura del sócalo en esmalte.) | m2 | 1700
9 | Pintura esmalte carpintería metálica (incluye anticorrosivo y lijada). | m2 | 100
10 | Pintura esmalte carpintería metálica (incluye anticorrosivo y lijada). | ml | 550
11 | Pintura en barniz elementos en madera incluye alistado. | m2 | 100
12 | Suministro e instalación de policarbonato para cubierta, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento, desmonte del existente y retiro de escombros | m2 | 30
13 | Suministro e instalación de flanches en lamina calibre 24, incluye sellado con producto epoxico y embebido en muro | ml | 60
TRABAJOS EXTERIORES
14 | Suministro e instalación de cerca en poste de concreto de 2 mts. Distanciados a 1.20 mts., Ancho y largo 10 cm. con cuatro cinco línea de alambre de puas calibre 12.5 con recubrimiento en zinc, incluye todos los casorios para su correcto funcionamiento. | ml | 600
15 | Vinilo tipo 1, coraza, para portería y muro de entrada incluye resanes. | m2 | 700
16 | Pintura esmalte carpintería metálica (incluye anticorrosivo y lijada). | m2 | 160
17 | Caja de inspección de 80 x 80 x 1 para aguas negras incluye tapa en concreto con marco metálico, pañete impermeabilizado y cañuelas. | un | 1
18 | Suministro e instalación de Letrero entrada principal de 8.80 m x 0.90 m en lona con protección para intemperie, según arte de la Universidad | un | 1
19 | Suministro e instalación de policarbonato para cubierta, portería, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento, desmonte del existente y retiro de escombros. | m2 | 25
20 | Suministro e instalación de tableta en gres, incluye demolición de la existente, alistado de piso y retiro de escombros. | m2 | 50
21 | Mantenimiento general de poste de luminaria, incluye, pintura, cristal, bombillo ahorrador entre 80 y 100 w, conductores, y demás accesorios para sí correcto funcionamiento. | un | 30
22 | Mantenimiento general de poste de luminaria, LED, incluye, pintura, conductores, y demás accesorios para sí correcto funcionamiento. | un | 25
23 | Suministro e instalación de reflectores LED 200 w luz blanca, para intemperie incluye salida eléctrica y todos los elementos para su correcto funcionamiento | un | 35
24 | Rocería, incluye retiro y disposición final de desechos | m2 | 80000
25 | Recebo compactado al 95% B 600de espesor de 20 cm tipo Invias, incluye nivelación y excavación | m2 | 500
26 | Poda de arboles con altura menor o igual de 20 m, incluye retiro y disposición final de desechos | un | 200
CABAÑAS
27 | Suministro e instalación de flanches en lamina calibre 24, incluye sellado con producto epóxido y embebido en muro, imprimado y pintado en esmalte | ml | 120
28 | Manteniendo de flanche incluye Suministro e instalación de producto sellante resistente a la intemperie | ml | 800
29 | Pintura vinilo tipo 1 muros (Incluye resanes y pintura del sócalo en esmalte.) | m2 | 1900
30 | Pintura esmalte carpintería metálica (incluye anticorrosivo y lijada). | m2 | 220
31 | Pintura esmalte carpintería metálica (ventanas interior y exterior), (incluye anticorrosivo y lijada). | ml | 250
32 | Vinilo tipo 1, coraza, para portería y muro de entrada incluye resanes. | m2 | 900
33 | Suministro e instalación de angeo de ventanas, incluye marco en aluminio. | m2 | 100
34 | Suministro e instalación de teja termoacústica similar a la existente, incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento y retiro de la existente. | m2 | 200
SUB TOTAL |  |  |  | EMPRESA KYJ | 0
ADMINISTRACION |  | 15% |  |  | 0
IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
UTILIDADES |  | 5% |  |  | 0
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 19% |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL BOGOTA | 0
| TOTAL PLENOSOL | 0
| TOTAL | 0
SUB - TOTAL
|  |  | ADMISITRACION | %
|  |  | IMPREVISTOS | %
|  |  | UTILIDAD | %
|  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19%
TOTAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
| LUGAR DE EJECUCION | TOTALES PARCIALES
Sedes Bogotá
Sede Plenosol
TOTAL OFERTA