## Hoja1
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FÍSICOS
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA
INVITACIÓN A COTIZAR 071 - 2020
ANEXO 2
| EQUIPO Y/O ELEMENTO REQUERIDO | PRESUPUESTO ESTIMADO IVA INCLUIDO | EQUIPO OFERTADO | TIEMPO DE GARANTÍA MÍNIMO | TIEMPO GARANTÍA OFERTADA | SOPORTE TELEFÓNICO Y EN SITIO | CAPACITACIÓN (No. HORAS) | CANT | VALOR UNITARIO | %IVA | VALOR TOTAL
1 | MiCROSCOPIO OPTICO: Rango de ajuste de distancia interpupilar, ajuste de punto ocular ,estructura de metal en aluminio fundido con revestimiento de plástico protector, objetivos planacromáticos antifúngicos: 4x,10x,40x y 100x,fuente de iluminación led, perilla micrométrica, desplazamiento vertical de platina, empuñaduras ergonómicas que ofrecen seguridad al mover el microscopio, estructura redondeada sin ángulos puntiagudos *oculares fijos en el cabezal para evitar daños o pérdidas durante el transporte, platina sin cremallera, tornillo de fijación para mantener el tubo de observación en su lugar, ajuste izquierdo y derecho de dioptrías, cable de alimentación después de haberlo utilizado, que incluya cover y aceite de inmersión | 43125600 | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
2 | Pipeta automatica de 5-50 microlandas: Botón central de pipeteado y expulsor separado. Verdadera operación con una sola mano, tanto para zurdos como para diestros. Totalmente autoclavable a 121º (20 min) Display de 4 Posiciónes, reajuste técnico de fácil calibración Siempre claramente visible sin necesidad de herramientas especiales Los cambios de los ajustes de fábrica son claramente visibles externamente. | 3570000 | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
MARCA:
MODELO:
3 | Pipeta automática de 100-1000 microlandas: Botón central de pipeteado y expulsor separado. Verdadera operación con una sola mano, tanto para zurdos como para diestros. Totalmente autoclavable a 121º (20 min) Display de 4 Posiciónes, reajuste técnico de fácil calibración Siempre claramente visible sin necesidad de herramientas especiales Los cambios de los ajustes de fábrica son claramente visibles externamente. | 3570000 | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
4 | Vortex: Fuente de alimentación 110 / 220V, 50 / 60Hz Consumo 60W Movimiento Sacudiendo Orbital diámetro orbital [mm] 4 Potencia del motor [W] 58 Potencia del motor [W] 10 Rango de velocidad [rpm] 0-2500 visualización de la velocidad Escala Tipo Ejecutar La operación continua / contacto Dimensiones [W * D * H mm] 127 * 130 * 160 | 4096710 | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
5 | Cronometro digital: Operación a 4 botones - Pantalla LCD grande con ajuste de contraste - Indicador de 12/24 horas - Hora normal y repique - Alarma diaria - Cronógrafo de 1/100 segundo completo con escala funcional de 0 a 19 h, 59 min, 59.99 segundos con 500 registros en memoria para tiempos por vuelta y parciales. - Función de recuperación para tiempos registrados de vuelta y parciales - Temporizador regresivo con escala funcional de 0 a 19hr, 59min, 59.9 segundos - Tres modos de operación (repetición de cuenta regresiva, paro de cuenta regresiva, cuenta regresiva luego cuenta progresiva) para cronómetro regresivo - Medición de brazada/tiempo en base "3" - Cronógrafo de segundo, minuto y hora decimal - Ejecución de memoria segmentada - Selección de sonido de repique - Prueba de batería débil - Precisión de +/- 5 segundos en 24 horas. Incluir baterías de reposición | 1579450 | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
6 | Medidor multiparámetros pH, conductividad, TDS, temperatura: Carcasa impermeable y a prueba de polvo (clasificación IP67) que flota. Lee pH, conductividad, TDS y temperatura en ° C / ° F Pantalla dual de medición más temperatura Calibración de pH y conductividad con solo presionar un botón Rango automático para mediciones de conductividad; Reconocimiento automático de tampón para calibración de pH Cuenta con pantalla de punto final automático seleccionable para "mantener" la lectura cuando está estable por más de cinco segundos Compensación de temperatura manual o automática seleccionable con lectura de temperatura separada Carcasa fácil de limpiar Función de retención; Indicador "Listo"; Error de mensajes; Función de apagado automático | 1445850 | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
7 | Nevera o refrigerador: Refrigerador para laboratorio Temperatura 2 a 8°C de 232 litros No frost. | 951567 | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
8 | Potenciómetro: pH METRO DE BOLSILLO 0.0 A 14.0 pH | 621577 | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
9 | VORTEX agitador tipo vórtex o mezclador de vórtice para tubos para tubos | 2014273 | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
10 | Lámpara para laboratorio : Lámparas LED T5 1,20 cm blanca | 1081000 | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
11 | Lámpara para laboratorio : Lámparas LED T5 1,20 cm roja |  | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
12 | Lámpara para laboratorio: Lámparas LED T5 1,20 cm azul |  | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
13 | Equipo pruebas rapidas POCT-Quimica seca | 3166350 | CARACTERÍSTICAS: | 10 MESES |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
MARCA:
MODELO:
SE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD EL PRESENTE FORMATO
|  |  | VALOR TOTAL ANTES DE IVA | : |  |  |  |  | firma
|  |  | VALOR IVA | :
|  |  | VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | : |  |  |  |  | nombre del representante legal
Note on F14: La garantía ofertada no puede ser inferior a los 12 meses