## GENERAL
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FÍSICOS
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA
INVITACIÓN A COTIZAR 123- 2021
ANEXO 2
| SEDES | CANT | DESCRIPCIÓN | VR UNITARIO | VR_IVA | VR TOTAL | REPUESTOS OFERTADOS
SEDE 2
1 | DVR 8 CANALES | 1 | XVR 8CH + 4CH IP GRABACION HASTA 5M-N HDMI 1 E/S RCA 1 SATA H.265+ AI CODING SMDPLUS
2 | DISCO DURO 2TB | 1 | DISCO DURO DE 2TB ESPECIALIZADO PARA EQUIPO DE SEGURIDAD.
3 | DOMO INTERIOR 2 MP | 6 | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO DOMO PLASTICO LENTE 2,8MM FOV 103° DWDR IR 20M
4 | CAMARA BALA 2MP | 2 | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO BALA PLASTICA LENTE 3,6MM FOV 93° DWDR IR 20M IP67
5 | TUBERIA EMT 1/2 | 20 | TUBO EMT 1/2
6 | BASE MATALICA PARA CAMARA EXTERIOR | 2 | SOPORTE PARA MONTURA DE CÁMARA EN PARED
7 | CABLE UTP CAT 5E | 110 | CABLE UTP CAT 5E 100% COBRE. CALIBRE 24AWG, DIÁMETRO CONDUCTOR 0.50 MM, CHAQUETA EN PVC. METRO INSTALADO.
8 | CABLE DUPLEX | 60 | CABLE DUPLEX 2X14, METRO INSTALADO.
9 | GABINETE PEQUEÑO | 1 | GABINETE RACK METALICO PEQUEÑO
10 | INSTALACION | 8 | INSTALACIÓN POR PUNTO DE CÁMARA.
11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO POR UN AÑO | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO POR UN AÑO
SEDE 3
1 | CAMARA BALA EXTERIOR 2 MP | 2 | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO BALA PLASTICA LENTE 3,6MM FOV 93° DWDR IR 20M IP67
2 | GABINETE PEQUEÑO | 1 | GABINETE RACK METALICO PEQUEÑO
3 | TUBERIA EMT 1/2 | 12 | TUBO EMT 1/2
4 | CABLE UTP CAT 5E | 50 | CABLE UTP CAT 5E 100% COBRE. CALIBRE 24AWG, DIÁMETRO CONDUCTOR 0.50 MM, CHAQUETA EN PVC. METRO INSTALADO.
5 | CABLE DUPLEX | 50 | CABLE DUPLEX 2X14, METRO INSTALADO.
6 | INSTALACION | 2 | INSTALACIÓN POR PUNTO DE CÁMARA.
7 | MANTENIMIENTO Y ARREGLO 6 CAMARAS | 1 | MANTENIMIENTO Y ARREGLO 6 CAMARAS
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO POR UN AÑO | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO POR UN AÑO
SEDE 4
1 | DVR 16 CANALES | 1 | XVR 16CH GRABACION 2CH HASTA 5M-N 14CH HASTA 4M-N 1HDMI 1 E/S RCA 1 SATA H265+
2 | DISCO DURO DE 4 TB | 1 | DISCO DURO DE 4TB ESPECIALIZADO PARA EQUIPO DE SEGURIDAD.
3 | CAMARA DOMO INTERIOR 2 MP | 1 | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO DOMO PLASTICO LENTE 2,8MM FOV 103° DWDR IR 20M
4 | CAMARA BALA EXTERIOR 2 MP | 2 | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO BALA PLASTICA LENTE 3,6MM FOV 93° DWDR IR 20M IP67
5 | CANALETA | 6 | CANALETA 20X10
6 | CABLE UTP CAT 5E | 90 | CABLE UTP CAT 5E 100% COBRE. CALIBRE 24AWG, DIÁMETRO CONDUCTOR 0.50 MM, CHAQUETA EN PVC. METRO INSTALADO.
7 | CABE DUPLEX | 50 | CABLE DUPLEX 2X14, METRO INSTALADO.
8 | GABINETE PEQUEÑO | 1 | GABINETE RACK METALICO PEQUEÑO
9 | MANTENIMIENTO REUBICACION Y ARREGLO CAMARAS | 1 | MANTENIMIENTO REUBICACION Y ARREGLO CAMARAS
10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO POR UN AÑO | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO POR UN AÑO
SEDE 7
1 | CAMARA DOMO INTERIOR 2 MP | 3 | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO DOMO PLASTICO LENTE 2,8MM FOV 103° DWDR IR 20M
2 | CAMARA BALA 2MP | 1 | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO BALA PLASTICA LENTE 3,6MM FOV 93° DWDR IR 20M IP67
3 | CANALETA | 20 | CANALETA 20X10
4 | BASE MATALICA PARA CAMARA EXTERIOR | 1 | SOPORTE PARA MONTURA DE CÁMARA EN PARED
5 | CABLE UTP CAT 5E | 120 | CABLE UTP CAT 5E 100% COBRE. CALIBRE 24AWG, DIÁMETRO CONDUCTOR 0.50 MM, CHAQUETA EN PVC. METRO INSTALADO.
6 | CABE DUPLEX | 60 | CABLE DUPLEX 2X14, METRO INSTALADO.
7 | GABINETE PEQUEÑO | 1 | GABINETE RACK METALICO PEQUEÑO
8 | MANTENIMIENTO Y ARREGLO 4 CAMARAS | 1 | MANTENIMIENTO Y ARREGLO 4 CAMARAS
9 | INSTALACION | 4 | INSTALACIÓN POR PUNTO DE CÁMARA.
10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO POR UN AÑO | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO POR UN AÑO
SEDE PRINCIPAL
1 | DVR 16 CANALES | 1 | XVR 16CH GRABACION 2CH HASTA 5M-N 14CH HASTA 4M-N 1HDMI 1 E/S RCA 1 SATA H265+
2 | DISCO DURO DE 4 TB | 1 | DISCO DURO DE 4TB ESPECIALIZADO PARA EQUIPO DE SEGURIDAD.
3 | MONITOR DE 42 " | 2 | MONITOR 42,5" 1080P RETROILUMINACION LED ÁNGULO DE VISIÓN 178°(H)/178°(V) HDMI×1/VGA PARLANTE 4W×2
4 | BASE DE PARED PARA MONITOR 42" | 4 | BASE DE PARED PARA MONITOR 42"
5 | CAMARA BALA EXTERIOR 2 MP | 6 | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO BALA PLASTICA LENTE 3,6MM FOV 93° DWDR IR 20M IP67
6 | BASE METALICA PARA CAMARA EXTERIOR | 8 | SOPORTE PARA MONTURA DE CÁMARA EN PARED
7 | CAMARA DOMO INTERIOR 2 MP | 8 | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO DOMO PLASTICO LENTE 2,8MM FOV 103° DWDR IR 20M
8 | CIERDOMO PTZ 2MP | 3 | DOMO PTZ 4 EN 1 1/2.8" CMOS 1080P ZOOM 25X IP66 INCLUYE SOPORTE y FUENTE
9 | REINSTALACION CABLEADO SALONES SISTEMAS | 10 | REINSTALACION CABLEADO SALONES SISTEMAS
10 | INSTALACION | 17 | INSTALACIÓN POR PUNTO DE CÁMARA.
11 | ORGANIZACION CABLEADO | 1 | ORGANIZACION CABLEADO EN GABINETE RACK
12 | TUBERIA EMT 1/2 | 150 | TUBO EMT 1/2
13 | CANALETA | 80 | CANALETA 20X10
14 | CABLE UTP 5E EXTERIOR 100% COBRE | 1200 | CABLE UTP CAT 5E 100% COBRE. CALIBRE 24AWG, DIÁMETRO CONDUCTOR 0.50 MM, CHAQUETA EN PVC. METRO INSTALADO.
15 | CABE DUPLEX | 800 | CABLE DUPLEX 2X14, METRO INSTALADO.
16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO POR UN AÑO | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO POR UN AÑO
17 | COMPUTADOR INTER CORE I7 | 1 | COMPUTADOR INTER CORE I7 DECIMA GENERACIÓN (10700F) sistema operativo windows pro, con 4 salidas de video con monitor de 22", partanles, teclado y mouse.
18 | CONTROL DE ACCESO FACIAL PARA 2 PUERTAS | 2 | CONTROL DE ACCESO FACIAL CON ELECTROIMAN Y FUENTE PARA PUERTAS RECTORIA Y CUARTO SEGURIDAD
SEDE PLENOSOL
1 | NVR 32 CANALES | 1 | NVR 32CH H.265+ DECODIFICACION 4CH@8MP U 16CH@1080P AB ENTRADA 320MBPS IVS 4 SATA 2 HDMI 1 VGA
2 | DISCO DURO DE 4 TB | 2 | DISCO DURO DE 4TB ESPECIALIZADO PARA EQUIPO DE SEGURIDAD.
3 | CAMARA DOMO PTZ IP 2MP | 7 | DOMO PTZ IP 2MP@60PFS ZOOM 25X TILT -15°~90° WDR H.265+ IP66 IR 150M POE+ AUTOTRACKING INCL. SOPORTE
4 | BASE METALICA PARA CAMARA EXTERIOR | 7 | SOPORTE PARA MONTURA DE CÁMARA EN PARED
5 | CAMARA BALA EXTERIOR 2 MP IP | 11 | CAMARA IP TIPO BALA METALICA 2MP@30FPS 2,7-13,5MM FOV 106°-29° IP67 WDR 120DB H.265+ IR 60M 2IVS POE
6 | PowerBeam airMAX M5, hasta 150 Mbps, frecuencia 5 GHz (5170-5875 MHz) con antena tipo plato de 25 dBi | 12 | PowerBeam airMAX M5, hasta 150 Mbps, frecuencia 5 GHz (5170-5875 MHz) con antena tipo plato de 25 dBi
7 | UPS INTERACTIVA 758V REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS | 12 | UPS INTERACTIVA 758V REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS
8 | CAJA COFER PARA EXTERIOR 40X40 | 12 | CAJA COFER PARA EXTERIOR 40X40
9 | CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO 3*14 | 100 | CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO 3*14
10 | CABLE UTP EXTERIOR 100% COBRE | 300 | CABLE UTP CAT 5E 100% COBRE. CALIBRE 24AWG, DIÁMETRO CONDUCTOR 0.50 MM, CHAQUETA EN PVC. METRO INSTALADO.
11 | GABINETE MEDIANO | 1 | GABINETE RACK METALICO MEDIANO
12 | KIT de Panel de Alarma HIBRIDO 64 ZONAS | 1 | KIT de Panel de Alarma hibrido soporta 64 zonas
13 | Sirena con Estrobo para Exterior / 110 dB | 2 | Sirena Inalámbrica con Estrobo para Exterior / 110 dB
14 | Botón de Pánico Inalámbrico / Interior / Indicador LED | 2 | Botón de Pánico Inalámbrico / Interior / Indicador LED
15 | Gprs con app monitoreo y datos por un año | 1 | gprs con app monitoreo y datos por un año
16 | INSTALACION | 32 | INSTALACIÓN POR PUNTO
|  |  |  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | :
firma
nombre representante legal
nombre firma proponente