## Evaluación económica
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FÍSICOS
EVALUACIÓN ECONÓMICA
INVITACIÓN A COTIZAR 072 DE 2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y DE LA RED DE DATOS INSTITUCIONAL
TESERACT
ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR | IVA | VALOR TOTAL
1 | Mantenimiento preventivo y correctivo sin repuestos, para los sistemas que conforman el centro de cómputo, durante un año: ITEM 1: Mantenimiento al sistema de aire acondicionado marca APC IN ROW, referencia ACRD100; Manejadora ACRD Serial SJK1445002210, Condensadora ACCD75214 T14L07574, Refrigerante R410A. ITEM 2: Mantenimiento al sistema de UPS marca APC SYMMETRA, serial QD1422160151. Capacidad 12 KVA. ITEM 3: Mantenimiento sistema de vigilancia, Dos cámaras, un NVR de marca DAHUA, el aplicativo para monitoreo es SmartPSS ITEM 4: Mantenimiento sistema de planta eléctrica marca Powerlink modelo GMP22PX6S, serial PL6339/6. ITEM 5: Mantenimiento detección y extinción de incendios, Sistema NOVEC 1230. ITEM 6: Sistema eléctrico del centro de cómputo ITEM 7: Mantenimiento al sistema de acceso al centro de cómputo, el aplicativo para el control de acceso es INTEGRA 32. | 1
2 | Mantenimiento de la red de datos, correspondiente a 28 centros de cableado | 1
3 | Bolsa de repuestos: suministrar las partes requeridas para colocar en funcionamiento los sistemas que conforman el centro de cómputo, a partir de las actividades de diagnostico - Reparación e instalación de puntos de red de datos - Puntos de red, informar valor individual, para: | 1
4 | Puntos de red, informar valor individual, Nota: Cada punto de red incluye visita de diagnóstico. 1 jack categoría 6; 1 face plate doble con tapa; 1 patch cord de 1 metro color azul de fábrica; 1 patch cord de 3 metros color azul de fábrica:
5 | Instalación de punto de red* hasta 20 mts de cable UPT categoría 6.
Instalación de punto de red* desde 21 hasta 40 mts de cable UPT categoría 6.
Instalación de punto de red* desde 41 hasta 60 mts de cable UPT categoría 6.
Instalación de punto de red* desde 61 hasta 80 mts de cable UPT categoría 6.
Instalación de punto de red* desde 81 hasta 100 mts de cable UPT categoría 6.
Informar valores individuales incluida instalación, para:
Jack categoría 6
Face plate doble con tapa categoría 6
Patch Cord de 1 metro categoría 6 color azul de fábrica.
Patch Cord de 3 metros categoría 6 color azul de fábrica.
Patch Cord de 3 metros categoría 6 color amarillo de fábrica
Cable UTP categoría 6 (metro)
Marquillada de punto de red en ambos extremos (face plate – patch panel)
VALOR BIENES OFERTADOS (ANTES DE IVA)
VALOR DEL IMPUESTO (IVA)
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (INCLUIDO IVA)
FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL